МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

Кафедра Оборудование и эксплуатация ЯЭУ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отделения ЯФиТ ____________ Д.С. Самохин

«______»____________ 2017г.

Рабочая программа дисциплины

| #### «Собеседование при приеме в магистратуру» |  |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 14.04.01 «Ядерная энергетика и теплофизика» |
| Программа: | «Эксплуатация атомных электрических станций» |
| Квалификация (степень) выпускника: | магистр |
| Форма обучения: | очная |

2017 г.

Программа составлена в соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика

Программу составили:

__________________ С.Т. Лескин, зав. каф. ОиЭ ЯЭУ, д.т.н., профессор

___________________ В.И. Слободчук, доцент, к.т.н., доцент

___________________А.С. Шелегов ,  доцент, к.т.н.

Программа рассмотрена на заседании выпускающей кафедры

(протокол № _7_ от «__27_»______04____201 7    г.)

|  | Заведующий выпускающей кафедры ___________________ С.Т. Лескин «__27__»___04__________201 7 г. |
| --- | --- |

1. Цели и задачи собеседования (вступительных испытаний)

Целью собеседования (вступительных испытаний) является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для достижения поставленной цели программой решаются следующие задачи:

– контроль приобретения обучающимися знаний, умений и навыков,  предусмотренных для поступления в магистратуру;

– обеспечение соответствия результатов обучения  задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.

2. Содержание собеседования (вступительных испытаний)

Собеседование (вступительные испытания) в магистратуру по направлению подготовки 14.04.01 " Ядерные энергетика и теплофизика " проводятся по следующим разделам:

- Оценка соответствия профиля и уровня полученного образования;

- Оценка уровня знаний в области физики ядерных реакторов, атомных электростанций, эксплуатации атомных электростанций.

- В процессе собеседования при поступлении в магистратуру осуществляется контроль следующих компетенций освоения ООП бакалавриата:

| Коды компетенций | Результаты освоения ООП Содержание компетенций* | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** |
| --- | --- | --- |
| ОК-7 | Готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции | Знать: конструкции основного оборудования, принципы работы, технические характеристики Уметь: обосновать оптимальные решения по отдельным системам и оборудованию АС Владеть: методами использования компьютерной техники и информационных технологий в поиске технической документации и литературы. |
| ПК-6 | Способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования | Знать: принципиальные технологические схемы ЯЭУ, конструкционные особенности оборудования Уметь: выбирать оптимальные рабочие параметры оборудования Владеть: методикой подбора основного технологического оборудования по его рабочим характеристикам, методами использования компьютерной техники и информационных технологий в поиске технической документации и литературы. |
| ПК-7 | Способность формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) | Знать: назначение, принципы работы, технические характеристики, конструкции и место основного технологического оборудования в процессе производства электроэнергии и тепла на АЭС; Уметь: выбирать оптимальные научно-технические решения по отдельным системам и элементам АС Владеть: методикой расчета тепловых схем АС; методами использования компьютерной техники и информационных технологий в поиске технической документации и литературы. |
| ПК-14 | Способность формулировать цели проекта решения задач, выбирать критерии и показатели, выявлять приоритеты решения задач | Знать: основные технологические схемы энергоблоков с разными типами реакторов; назначение, принципы работы, технические характеристики и место основного технологического оборудование в процессе производства электроэнергии и тепла на АЭС; Уметь: обосновывать и выбирать оптимальные рабочие параметры основного технологического оборудования; выбирать оптимальные научно-технические решения по отдельным системам и элементам АС Владеть: методикой расчета тепловых схем АС; подбора основного технологического оборудования по его рабочим характеристикам |
| ПК-16 | Способность к участию в проектировании основного оборудования атомных электростанций, термоядерных реакторов, плазменных и других энергетических установок с учетом экологических требований и обеспечения безопасной работы | Знать: назначение, принципы работы, технические характеристики и место основного технологического оборудование в процессе производства электроэнергии и тепла на АЭС; Уметь: обосновывать и выбирать оптимальные рабочие параметры основного технологического оборудования; выбирать оптимальные научно-технические решения по отдельным системам и элементам АС Владеть: методикой расчета тепловых схем АС; подбора основного технологического оборудования по его рабочим характеристикам. |

4. Оценка соответствия профиля и уровня полученного образования

По предоставленным материалам и собеседованию учитываются:

- Биографические данные абитуриента; успеваемость в вузе; соответствие полученного образования  выбранному направлению подготовки магистратуры (профильность);

- Мотивы выбора профессии; представления о сфере и направлениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в профессиональной проблематике;

- Способность к обучению, дисциплинированность, организованность, ответственность, способность к творческой деятельности, уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка личностных качеств). Представление о будущей профессиональной карьере.

5. Оценка уровня знаний

Оценка уровня знаний проводится в виде вступительного экзамена. Испытуемому предлагается два вопроса из списка вопросов, представленных ниже. На подготовку ответа отводится не менее 30 минут. После подготовки испытание проводится в устной форме. Члены комиссии заслушивают ответы, оценивается каждый ответ. Оценка проводится по стобальной шкале. Каждый вопрос оценивается по шкале от 0 до 50 баллов. Краткое содержание испытания заносится в протокол собеседования. Здесь же выставляется итоговый балл испытания. Результаты вступительного собеседования объявляются испытуемому под роспись.

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Направление подготовки 14.04.01 – Ядерная энергетика и теплофизика.

Программа подготовки – Эксплуатация атомных электрических станций.

- Определение энергетического ядерного реактора. Особенности ЯР как источника энергии.

- Критическое, надкритическое, подкритическое состояния реактора. Критическая масса.

- Виды ядерных реакций. Сечения реакций. Физический смысл. Зависимость сечения от энергии.

- Эффективный коэффициент размножения нейтронов. Коэффициент размножения в бесконечной среде.

- Разделение нейтронов по энергиям. Понятие об энергетическом спектре нейтронов в реакторе.

- Замедлители. Требования, предъявляемые к замедлителям. Замедляющая способность. Коэффициент замедления. Характеристики замедлителей.

- Управление ядерным реактором. Понятие реактивности. Роль запаздывающих нейтронов.

- Период реактора. Зависимость периода реактора от времени жизни поколения нейтронов.

- Доля запаздывающих нейтронов. Ценность запаздывающих нейтронов. Понятие о мгновенной критичности реактора.

- Требования к материалам, используемым в органах управления и защиты реактора.

- Выгорание ядерного топлива. Глубина выгорания. Понятие запаса реактивности.

- Кампания реактора. Процессы, сопровождающие работу реактора. Шлакование и отравление реактора.

- Воспроизводство ядерного топлива. Понятие о коэффициенте воспроизводства и времени удвоения.

- . Физические особенности реактора ВВЭР-1000.

- Физические особенности реактора РБМК-1000.

- Реактор на быстрых нейтронах. Физические особенности реакторов на быстрых нейтронах.

- Теплоносители. Требования, предъявляемые к теплоносителям ядерного реактора.

- Остаточное энерговыделение в реакторе.

- Главный циркуляционный контур ВВЭР-1000. Назначение основного оборудования.

- Реактор ВВЭР-1000. Основные технические характеристики.

- Реактор БН-600. Основные технические характеристики.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция корпуса реактора.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение внутрикорпусных устройств.

- Реактор ВВЭР-1000. Комплекс ТВС. Картограмма активной зоны.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция блока защитных труб.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция верхнего блока с крышкой.

- Реактор ВВЭР-1000. Конструктивное исполнение главного разъема реактора.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция тепловыделяющего элемента.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция пучков стержней ВП(ПС ВП).

- Реактор ВВЭР-1000. Контроль и управление энерговыделением в активной зоне.

- Реактор ВВЭР-1000. Компоновка оборудования первого контура.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция дистанционирующих устройств ТВС.

- Реактор ВВЭР-1000. Перспективы развития водоохлаждаемых реакторов.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструктивное исполнение направляющих каналов ПС СУЗ ТВС.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструктивные отличия пучков стержней  СУЗ и выгорающего поглотителя.

- . Реактор РБМК-1000. Картограмма активной зоны и типы ТК.

- Реактор РБМК-1000. Контур многократной принудительной циркуляции. Назначение основного оборудования.

- Реактор РБМК-1000. Основные технические характеристики.

- Реактор РБМК-1000. Общее устройство, основное оборудование РУ.

- Реактор БН-600. Назначение и компоновка основного оборудования.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструкция ТК.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «С».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «ОР».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «Л».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «Д».

- Реактор БН-600. Конструкция ТВС активной зоны.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «Е».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструкция плитного настила ЦЗ.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструкция энерговыделяющей кассеты.

- Реактор РБМК-1000. Обеспечение надежного теплоотвода от графита. Газовый контур реактора.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «КЖ».

- Реактор БН-600. Конструкция ТВС зоны воспроизводства.

- Реактор БН-600. Картограмма активной зоны реактора.

- Реактор БН-600. Конструкция тепловыделяющего элемента.

- Реактор РБМК-1000. Биологическая защита реактора.

- Реактор РБМК-1000. Организация подвода теплоносителя к технологическим каналам.

- Реактор БН-600. Схема циркуляции теплоносителя в первом контуре.

- Реактор ВВЭР 1200. Особенности конструкции ТВС.

- Реактор ВВЭР 1200. Конструкция твэл.

- Реактор ВВЭР 1200.Картограмма загрузки активной зоны.

- Реактор ВВЭР 1200. Основные технические характеристики  ТВС.

- Реактор ВВЭР 1200. Основные технические характеристики твэл.

- . Реактор ВВЭР 1200. Основные технические характеристики активной зоны.

- Эксплуатационный предел повреждения твэлов в режимах нормальной эксплуатации

- Предел безопасной эксплуатации повреждения твэлов в режимах нарушения нормальной эксплуатации.

- Физический смысл использования твэгов в ВВЭР 1200.

- Чем подтверждается проектное обоснование твэлов (твэгов) ВВЭР-1200.

- Выбор и обоснование начальных и конечных параметров рабочего цикла для АЭС с разными типами реакторов.

- Обоснование необходимости использования регенеративного подогрева в схемах АЭС. Влияние степени регенерации и числа регенеративных подогревателей на к.п.д. цикла с регенерацией.

- Оптимальное число регенеративных подогревателей в схемах ЯЭУ. Оптимальные параметры регенеративного подогрева при произвольном числе подогревателей в тепловой схеме.

- Система компенсации давления блока с реактором типа ВВЭР-1000; назначение, состав, принцип работы.

- Система подпитки-продувки блока ВВЭР-1000; назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного охлаждения активной зоны ВВЭР-1000 – пассивная часть. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного и планового расхолаживания ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного ввода бора ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Спринклерная система ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийной питательной воды парогенераторов блока ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система продувки и дренажей парогенератора ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Паропроводы острого пара двухконтурной ЯЭУ и защита ПГ и второго контура от превышения давления.

- Система продувки и расхолаживания РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного охлаждения реактора РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система локализации аварий РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Конденсационная установка. Назначение, состав и принципиальная схема.

- Необходимость отсоса неконденсирующихся газов из конденсатора.

- Система технического водоснабжения. Типы систем технического водоснабжения. Основные потребители технической воды.

- Система основного конденсата. Схемы слива конденсата греющего пара, их сравнение между собой.

- Деаэратор, назначение, типы деаэраторов, принцип термической деаэрации. Схема обвязки деаэратора.

- Система питательной воды.

- Вентиляционные установки. Основы проектирования вентиляции.

- Система внутриреакторного контроля ВВЭР 1000.

- Система контроля энерговыделения РБМК 1000.

- Закономерности изменения нейтронного потока (мощности) при выводе реактора из подкритического состояния. Меры безопасности, предписываемые нормативными документами.

- Требования к водно-химическому режиму контуров АЭС ВВЭР и РБМК. Влияние ВХР на условия эксплуатации. Чем определяется различие ВХР ВВЭР и РБМК.

- Физический пуск реактора, его задачи. Порядок набора критмассы, организационные и технические меры безопасности.

- Эффекты реактивности и их измерения при физпуске и энергопуске реактора ВВЭР..

- Общие принципы обращения с радиоактивными отходами на АЭС.

Литература

- С.Т.Лескин, А.С.Шелегов, В.И.Слободчук. Физические особенности и конструкция реактора ВВЭР – 1000.Учебное пособие.  М. ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2011(20экз.).

- А.С.Шелегов, С.Т.Лескин, В.и.Слободчук. Физические особенности и конструкция РБМК – 1000. Учебное пособие.  М. ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2011(20экз.).

- 3.АЭС с реактором типа ВВЭР-1000. От физических основ эксплуатации до эволюции проекта : науч. издание / С. А. Андрушечко [и др.]. - М. : Логос, 2010. - 604 с. : ил.(150экз).

- Ядерная энергетика. Проблемы. Решения : В 2 ч. / М-во образ. и науки РФ, Нац. ядер. ун-т"МИФИ" ; ред. М. Н. Стриханов. - М. : НИЯУ МИФИ  : ЦСПиМ Ч. 1 / В. В. Харитонов [и др.]. - 2011. - 424 с. : ил.(50экз.).

- Ядерная энергетика. Проблемы. Решения : В 2 ч. / М-во образ. и науки РФ, Нац. ядер.ун-т     "МИФИ" ; ред. М. Н. Стриханов. - М. : НИЯУ МИФИ  : ЦСПиМ

- Ч. 2 / Б. А. Калин [и др.]. - 2011. - 436 с. : ил.(50экз).

- Афанасьев А. А.Физические основы измерений : учеб. для студ. вузов / А. А. Афанасьев, А. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. - М. : Академия, 2010. - 240 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (5экз.).

- Казанский Ю. А. Кинетика ядерных реакторов. Коэффициенты реактивности. Введение в динамику : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. А. Казанский, Я. В. Слекеничс. - М. : НИЯУ МИФИ , 2012. - 300 с. : ил.(275экз.)

- Зорин В. М. Атомные электростанции : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Зорин. - М. : МЭИ, 2012. - 672 с. : ил.(50экз.) .

- Канальный ядерный энергетический реактор РБМК. Под общей редакцией Ю.М. Черкашова, М. ГУП НИКИЭТ, 2006, (15 экз.).

- Дмитриев С.М. и др. Основное оборудование АЭС с корпусными реакторами на тепловых нейтронах.  М. Машиностроение. 2013 г., 415 с. (15 экз.).

- Тевлин С.А. Атомные электрические станции с реакторами ВВЭР-1000. Учебное пособие. М. МЭИ, 2008, 358с., 45 экз.

Критерии и шкала оценивания

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 90-100 | – в процессе собеседования даны развернутые и аргументированные ответы на вопросы; – ответы прозвучали грамотно, в ясной логической последовательности; – точно и профессионально используется терминология; –продемонстрировано умение описать работу основных технологических систем, конструкцию оборудования; – продемонстрировано усвоение ранее изученных материалов из разделов ядерной физики и физики реакторов; – продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; – допущены одна – две неточности, не искажающие сути ответа на заданные вопросы. |
| 75-89 | – в процессе собеседования ответы на вопросы изложены систематизированно и последовательно; - продемонстрировано умение в целом правильно описать работу основных технологических систем, конструкцию оборудования; – продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; – продемонстрировано усвоение основной литературы; – имеет место один из недостатков: - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответов; - допущены один – два недочета при ответах на вопросы комиссии |
| 60-74 | –неполно или непоследовательно даны ответы на вопросы членов комиссии при собеседовании, но продемонстрировано общее понимание вопросов, продемонстрированы навыки и умения, достаточные для дальнейшего обучения по специальности; –допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии; - выявлены пробелы в знаниях по основным системам и оборудованию АЭС; – продемонстрировано усвоение основной литературы. |
| Менее 60 | – ответы на вопросы комиссии представлены неполно или не по сути рассматриваемого вопроса; – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала образовательной программы предыдущего уровня; – допущены грубые ошибки в описании работы основных технологических систем, или работа систем и оборудования АЭС описана неверно; – лекционный материал и материалы основной литературы по курсу не усвоены. |

Общая оценка подсчитывается по 100-балльной шкале как сумма баллов по всем разделам вступительных испытаний. Испытание считается успешно пройденным при 60 и более баллах.

Зачисление в магистратуру  проводится по результатам собеседования в соответствии с рейтингом полученных при собеседовании оценок.

Для проведения собеседования используются дополнительные материалы в виде схем основных технологических систем, оборудования реакторных установок энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 и РБМК-1000 и БН-600. Эти схемы используются при ответах на вопросы, связанные с описанием работы конкретных систем энергоблоков, оборудования реакторных установок и служат для оценивания навыков использования лекционного материала для описания конкретного оборудования энергоблоков.