МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

Одобрено на заседании

Ученого совета ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Протокол от 24.04.2023 № 23.4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для студентов

Водоподготовка

название дисциплины

для студентов направления подготовки

04.03.01 Химия

Шифр, название специальности/направления подготовки

профиля

Аналитическая химия

Шифр, название специализации/профиля

Форма обучения: очная

Обнинск 2023 г.

- Цели и задачи   освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

- ознакомление студентов направления с теоретическими вопросами водоподготовки и водоочистки на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищного коммунального хозяйства.

- привитие студентам навыков проведения мероприятий по проверке качества воды и способам ее очистки;

Задачи изучения дисциплины:

- освоение аналитических методов определения качества (качественный и количественный анализ) различных водных сред;

- теоретическое освоение методик очистки воды на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Место дисциплины в структуре ООП:

дисциплина реализуется как  факультатив

изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины:

1 единица, 36 академических часов.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

ПК-2- Готовность использовать современную инструментальную базу для проведения качественного и количественного химического анализа исследуемых объектов

знать:

- принципиальные схемы обращения воды в циклах ТЭС;

- источники загрязнений воды на ТЭС и АЭС;

- методы обработки воды на ТЭС и АЭС;

- классификацию примесей;

- физико-химические показатели воды;

- технологические показатели качества воды;

- характеристики коллоидных систем; основы теории двойного электрического слоя; факторы, определяющие качество воды после коагуляции;

- технологические схемы коагуляции воды; конструкции осветлителей;

- элементы теории осаждения взвешенных частиц;

- оборудование предочистки и химического обессоливания воды на ТЭС; основы теории механического фильтрования;

- фильтрующие материалы и их характеристики;

- оборудование предочистки.

уметь:

- проводить качественный и количественный анализ различных объектов (например, воды, растворов, почвы, биологических материалов)  с использованием  методов аналитической химии на содержание ряда компонентов, доступных определению данными методами;

- уметь проводить пробоподготовку, необходимую для осуществления анализа;

- уметь конструировать электрохимические ячейки и сопрягать их с аппаратурой, предназначенной для электрохимических измерений правильно математически обработать полученные результаты и правильно их интерпретировать;

- уметь правильно выбрать необходимый метод, способный дать наиболее точные результаты при определении конкретного компонента;

- уметь правильно математически обработать полученные результаты и правильно их интерпретировать.

- работать с химическими веществами с соблюдением норм техники безопасности;

- -синтезировать вещества и материалы разной природы с использованием имеющихся методик;

- -проводить стандартные операции для определения химического и фазового состава веществ и материалов на их основе;

- -исследовать свойства веществ и материалов с использованием серийного научного оборудования;

- -правильно выбрать необходимый метод, способный дать наиболее точные результаты при определении конкретного компонента;

- -проводить пробоподготовку, необходимую для осуществления выбранного метода анализа;

- -правильно провести измерения аналитического сигнала в рамках выбранного метода;

- принципиальные схемы обращения воды в циклах ТЭС;

владеть:

- методами химического анализа;

- основами техники постановки физико-химического эксперимента;

- навыками работы с приборами инструментальной базы, имеющейся в распоряжении;

- навыками безопасной работы в химической лаборатории;

- методами подготовки воды на ТЭС;

- способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению технологического оборудования в соответствии с технологией производства, нормами техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда;

- способностью использовать знания фундаментальных разделов естественнонаучного и профессионального циклов дисциплин для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций.

- Место дисциплины в структуре ООП:

дисциплина реализуется  как  факультатив

изучается на  3 курсе в 6 семестре.

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

Для самостоятельной работы, подготовки к выполнению лабораторных работ, семинарским занятиям, сдачи коллоквиума, домашнего задания, написания контрольной работы, подготовке к экзамену на кафедре ОиСХ имеются в общем доступе электронные версии  учебных пособий, методических рекомендаций, фонд оценочных средств, разработаны учебные пособия и методические материалы:

1.  Т.Е. Ларичева «Лабораторный практикум по аналитической химии» (учебное пособие) Обнинск, ИАТЭ, 2002г, библиотека ИАТЭ НИЯУ МИФИ);

2.  Т.Е. Ларичева, С.М. Мерков, Ю.Д. Соколова «Спектральные методы анализа» (учебное пособие)/:Учебное пособие/ М. НИЯУ МИФИ, 2012, -84 с.

3.  А.С. Шилина, Н.Б.Эпштейн. Инструментальные методы в химическом анализе. Часть 1:Учебное пособие/ М. НИЯУ МИФИ, 2012, -84 с.

4. А.С. Шилина. Электрохимические методы в аналитической химии: Учебное пособие по курсу «Электрохимические методы анализа». – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2010. – 64 с.

5. Основы аналитической химии. Практическое руководство: Учеб. пособие для вузов/В.И. Фадеева, Т.Н. Шеховцова, В.М. Иванов и др.; под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. Шк., 2001. – 463 с.:ил.

6. Москвин Л.Н. Методы разделения и концентрировании в аналитической химии: учебник, Л.Н. Москвин, О.В. Родников. – 2-е изд. – Долгопрудный: Интеллект, 2012,-352 с.:ил. (5 экз.)..

7. Меньшикова В.Л. Химический анализ в теплоэнергетике. Кн.1,2 – М.:Х 463 Издательский дом МЭИ, 2008. – 407, [13] с.: ил.

8.Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Водоподготовка» – http://iate.obninsk.ru/node/5230

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

- Ядерная физика в Интернете [Официальный сайт]. — URL:http: http://nuclphys.sinp.msu.ru/

- Сайт научной библиотеки Сибирского федерального университета [Официальный сайт]. — URL: http://lib.sfu-kras.ru/

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Официальный сайт]. — URL: http://www.gpntb.ru/

- Сайт о химии [Официальный сайт]. — URL: http://www.xumuk.ru/encyklopedia

- Страница кафедры физической химии Алтайского государственного университета [Официальный сайт]. — URL:http://www.chem.asu.ru/pcd/koloid

- Научная электронная библиотека [Официальный сайт]. — URL: http://www.elibrary.ru/

- Российская государственная библиотека [Официальный сайт]. — URL: http://www.rsl.ru/

- Электронная библиотека по химии [Официальный сайт]. — URL: http://mch1.chem.msu.su/

- Научно-техническая библиотека СГАУ [Официальный сайт]. — URL: http://wwwlib.ssau.ru/

- Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова [Официальный сайт]. — URL: http://www.lib.msu.su/

- Научная библиотека СПбГУ [Официальный сайт]. — URL: http://www.lib.pu.ru/

- Научная библиотека НГТУ [Официальный сайт]. — URL: http://www.library.nstu.ru/

- Каталог библиотеки Химфака МГУ. Журналы, базы данных, книги, аналитические обзоры, учебники, сборники задач [Официальный сайт]. — URL: http://www.chem.msu.su/rus/elbibch.html

- Каталог ссылок на ресурсы Интернет, связанные с химией [Официальный сайт]. — URL: http://markovsky.virtualave.net/chemonline/

- Российский химический журнал "Химия в России" [Официальный сайт]. — URL: http://www.chem.msu.su/rus/jvho/ -

- Журнал "Успехи химии"- Публикации обзоров по актуальным проблемам химии и смежных наук [Официальный сайт]. — URL: http://rcr.ioc.ac.ru/ukhwin.html

3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

3.1. Перечень информационных технологий

– Использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических занятий.

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.

3.2. Перечень программного обеспечения

– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»).

– Для оформления письменных работ, презентаций, работы в электронных библиотечных системах необходимы программы пакета Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных.

  - Перечень информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины студенту достаточно общедоступных интернет – ресурсов, поскольку дисциплина «Аналитическая химия» является фундаментальной естественно – научной дисциплиной и имеет обширную библиографическую базу в поисковых системах «Yandex», «Google», «Bing».

Следует рекомендовать сайт Библиотеки Химического факультета МГУ http://www.chem.msu.su/rus/library/welcome.html ,электронной библиотеки учебных материалов по химии (Электронная библиотека сайта "Chemnet"), которая   представляет собой фонд информационного обеспечения учебных курсов по химии для студентов и аспирантов химического, физического и ряда других факультетов МГУ, а также абитуриентов и учащихся средней школы http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ , интернет ресурсы РХТУ им Д.И. Менделеева и других ведущих в области химии вузов России.

- Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям (студентам)

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение главнейших экологических проблем. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись.

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к явлениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат экологические и биологические законы и закономерности.

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультимедийных лекций. Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два противоположных или взаимодополняющих примера.

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при выполнении самостоятельных заданий.

Лекция-беседа

Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.

Это самый простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого студента вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления студентов.

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, например, озадачивание студентов вопросами в начале лекции и по ее ходу. Как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут быть информационного и проблемного характера для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из студентов не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому студенту или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного материала.

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемными. Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес и степень восприятия материла студентами.

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления студентов.

Семинар-беседа – вопрос-ответная форма, используется для обобщения пройденного материала. Здесь используется простая процедура. Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализируется студентами и контролируется преподавателем.

Семинар-конференция – студенты выступают с докладами, которые здесь же и обсуждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самая распространенная форма семинара. В профессиональном обучении семинар целесообразно строить в контексте изучаемой специальности, связывая теоретические вопросы с практикой работы специалиста. Тогда теоретические знания станут понятными для студентов и войдут в арсенал их профессионального багажа.

Семинар-дискуссия – семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор здесь делается на инициативе студентов в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. Важно, чтобы источники информации были разнообразными, представляли различные точки зрения на проблему, а дискуссия всегда направлялась преподавателем.

Рекомендации по подготовке лабораторных работ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы радиохимии» имеют цель закрепить теоретический материал, полученный на лекциях, а также дать практические навыки применения полученных знаний.

Перед выполнением лабораторной работы необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены в начале занятия, для того чтобы закрепить свои знания по разбираемой теме. Правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы.

Непосредственно лабораторные работы предусматривают выполнение заданий по узловым и наиболее важным темам учебной программы. В ходе проведения лабораторных занятий студент под руководством преподавателя выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить лекционный материал по изучаемой теме.

Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо прочитать ход выполнения работы, ещё раз проговорить его с преподавателем. Для выполнения

лабораторных работ студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, калькулятор (с функцией расчета интегралов, логарифмов, корня различных степеней), карточки с формулами, рассмотренными на лекциях.

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо:

1. Прочитать литературу, рекомендованную преподавателем, а также конспект лекций.

2. Готовясь к занятию, не пытайтесь все выучить. Главное усвоить основные понятия, и что самое важное разбираться в них. Не бойтесь на практических занятиях выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и высказывать свое мнение.

К каждому лабораторному занятию необходимо готовиться: прочитать по предстоящей теме лекционный материал и соответствующий раздел учебника.

Ознакомиться с ходом проведения лабораторной работы, и в случае непонимания каких-либо моментов, записать эти вопросы и разобрать их с преподавателем непосредственно перед занятием.

Если необходимо – коротко законспектировать.

Попробовать самому разобраться, если не удалось, сформулировать вопрос для преподавателя. При подготовке к лабораторной работе необходимо самостоятельно оформить протокол работы в тетради. Готовая к защите работа должна быть оформлена по следующему плану:

1. Дата

2. Название темы, по которой выполняется работа

3. Задание

4. Выполненная работа

5. Письменный ответ на вопросы к работе

Студент должен вести активную познавательную работу. Важно включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Согласно учебному плану дисциплины «Основы радиохимии» ряд вопросов общей программы вынесен для самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях.

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям и зачету.

Рекомендации по выполнению ИДЗ

ИДЗ должно быть написан четко, разборчиво или напечатано на компьютере (наиболее желательный вариант). ИДЗ должно иллюстрироваться схемами, графиками, рисунками (с необходимыми пояснениями). Каждый раздел ИДЗ должен в полной мере отражать свое название.

В проекте должны быть указаны ссылки и список использованной литературе или интернет ресурсов.

Для сдачи проекта необходимо подготовить:

- Отчет по форме (письменный или напечатанный варианты);

- Презентацию для защиты ИДЗ на семинаре;

- Электронную версию отчета и презентации для преподавателя.

Рекомендации по подготовке к зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в чёткой и лаконичной форме.

3.1 Вопросы к зачету

1.Натрий-катионирование воды.

2. Схема двухступенчатого Nа-катионирования с частичным разрушением щелочности воды.

3. Водород-катионирование воды.

4. Аниониты и анионный обмен.

5. Схемы ионообменных обессоливающих установок и их эксплуатация.

6. Схема и принцип работы одноступенчатой испарительной установки.

7. Схемы многоступенчатых испарительных установок с параллельным и последовательным питанием.

8. Паропреобразовательная установка.

9. Термическое обессоливание воды в испарителях мгновенного вскипания. Схема и принцип работы многоступенчатой испарительной установки мгновенного вскипания.

10. Электродиализ. Схема и принцип работы многокамерного электродиализатора.

11. Комбинированные схемы ВПУ с электродиализными аппаратами.

12. Обессоливание воды обратным осмосом.

13. Классификация термических деаэраторов по рабочему давлению.

14. Классификация термических деаэраторов по способу создания поверхности контакта обрабатываемой воды с греющим паром.

15. Схема и принцип работы деаэрационной установки атмосферного и повышенного давлений. Что такое выпар термического деаэратора?

16. Химические методы связывания кислорода и диоксида углерода.

17. Нормированное значение содержания растворенного кислорода в питательной воде котлов и подпиточной воде тепловых сетей.

18. Удаление диоксида углерода в декарбонизаторе.

19. Схема и принцип работы декарбонизатора струйного типа.

20. Вакуумно-кавитационный деаэратор ЦОК Самарской ГРЭС.

21. Вакуумный деаэратор горизонтального типа.

22. Реконструкция вакуумного деаэратора ДВ-800 Самарской ТЭЦ.

23. Вакуумный деаэратор вертикального типа

24. Деаэрационная установка атмосферного давления.

25. Непрерывная продувка барабанных котлов.

26. Сепаратор непрерывной продувки.

27. Схема утилизации воды непрерывной продувки энергетических котлов Саранской ТЭЦ-2. 28. Системы охлаждения конденсаторов паровых турбин и стабильность охлаждающей воды. 29. Система оборотного охлаждения конденсаторов паровых турбин с градирней.

30. Прямоточная система охлаждения конденсаторов паровых турбин ТЭС.

31. Предотвращение образования минеральных отложений и биологических обрастаний в системах охлаждения конденсаторов паровых турбин.

32. Виды стоков ТЭС.

33. Схема и принцип работы установки для нейтрализации сточных вод обессоливающих установок.

34. Схема и принцип работы установки, предусматривающей натрий-катионирование с частичной утилизацией сточных вод.

35. Схема и принцип работы установки для обезвреживания обмывочных вод РВП.

36. Поверхностные сточные воды.

Допуск к зачету по дисциплине в соответствии с принятой в ИАТЭ НИЯУ МИФИ балльно-рейтинговой системой оценки знаний студентов осуществляется при  выполненных лабораторных работах в  семестре при условии выполнения всех предусмотренных учебной программой видов учебной деятельности.

3.2. Наименование оценочного средства.

Зачет

Для получения зачета  необходимо выполнить две лабораторные работы и ответить на предложенные вопросы из списка вопросов к зачету. Ответы на вопросы необходимо самостоятельно найти из предложенных источников для самостоятельной работы.

4 Лабораторные работы.

а) описание лабораторных работ и вопросы к ним.

Пример лабораторной работы

Лабораторная работа № 1.  Определение концентрации хрома в воде.

В водах теплосилового хозяйства хром может содержаться главным образом  в виде соединений трехвалентного хрома Cr2O3, Сr(OH)3, CrPO4  и т.п. Однако, нельзя игнорировать возможность  присутствия и   соединений шестивалентного хрома.

В природных водах хром обычно присутствует в ничтожно  малых концентрациях. В воды теплосилового хозяйства  он может попадать  в результате коррозии конструкционных материалов, содержащих хром. Так как растворимость  оксида и гидроксида хрома мала (ПР(Сr(OH)3=6,7∙10-31),  то хром может находиться в водах теплосилового хозяйства  в основном в виде коллоидных и грубодисперсных соединений. Таким образом, при определении концентрации хрома необходим перевод всех его нерастворенных форм  в ионную форму.

Определение концентрации хрома (суммарной) с применением дифенилкарбазида

Наиболее чувствительной реакцией на хром является окисление дифенилкарбазида шестивалентным хромом, протекающее в кислой среде, при этом раствор приобретает красно-фиолетовую окраску. Дифенилкарбазид имеет следующую формулу:

Молярная масса его равна 242,28 г/моль. Дифенилкарбазид представляет собой  почти бесцветные или розоватые мелкие кристаллы, мало растворимые даже  в горячей воде, но растворимые в эфире и хлороформе, растворимые в спирте при нагревании, ацетоне и ледяной уксусной кислоте.

Перед проведением реакции  весь хром должен быть окислен до шестивалентного. Так как другие окислители также могут взаимодействовать с дифенилкарбазидом, они должны быть устранены тем или иным способом. Следует заметить, что некоторые примеси из числа обычно присутствующих  в водах теплосилового хозяйства, например, медь, свинец, молибден, ванадий, в большей степени кобальт, никель и примеси органических соединений, могут помешать определению концентрации хрома. Поэтому для устранения их мешающего влияния сначала весь шестивалентный хром, если он присутствует вместе с трехвалентным железом, осаждают аммиаком.

Для восстановления шестивалентного хрома в пробу, предварительно подкисленную соляной или серной кислотой, добавляют раствор соли Мора или сульфата железа (II) и смесь нагревают до кипения. В кипящую жидкость  вводят азотную кислоту для окисления избытка сульфата железа (II) и осаждают его аммиаком. Осадок гидроксида железа служит  сорбентом для хрома. Его отфильтровывают на бумажном фильтре, промывают и растворяют в азотной кислоте. В растворе хром окисляют  до шестивалентного  персульфатом аммония при каталитическом участии серебра. Избыток персульфата разрушают кипячением, а затем вводят в раствор  фосфорную кислоту для связывания железа. Таким образом, в растворе остается только шестивалентный хром.

Приготовление рабочих растворов

- Азотная кислота. Используют  азотную кислоту квалификации «х.ч.», разбавленную дистиллированной водой в соотношении 1:2.

- Персульфат аммония.  Растворяют навеску  25 г соли (NH4)2S2O8  квалификации «ч.д.а.» в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100мл. Используют только свежеприготовленный раствор с массовой долей 25 %.

Водные растворы  персульфата аммония разлагаются  уже при комнатной температуре, а при нагревании  скорость их разложения увеличивается. Поэтому готовить большое количество раствора персульфата аммония не рекомендуется.

- Фосфорная кислота. Раствор фосфорной кислоты  получают разбавлением концентрированной кислоты квалификации «ч.д.а.»  дистиллированной водой в соотношении 1:2.

- Раствор нитрата серебра. Раствор нитрата серебра с массовой долей 0,4% готовят растворением навески реагента квалификации «ч.д.а.»  0,4 г  в дистиллированной воде  в мерной колбе вместимостью 100 мл.

- Раствор  сернокислого железа или соли Мора.  Навеску 5 г кристаллогидрата  сульфата железа (II) FeSO4∙7H2O  или навеску 7 г соли Мора (NH4)2 FeSO4∙6H2O  квалификации «х.ч.» растворяют  в мерной колбе вместимостью 1 л в небольшом объеме дистиллированной воды, подкисляют  1-2 мл серной кислоты, разбавленной в соотношении 1:5, и, если потребуется, фильтруют. Объем жидкости  в колбе доводят до метки дистиллированной водой. Приготовленный раствор  содержит примерно  1 мг/мл железа двухвалентного.

- Раствор дифенилкарбазида.  Навеску 250 мг реактива квалификации «ч.д.а.»   растворяют в 100 мл  ацетона квалификации «ч.д.а.». Раствор при хранении  в склянке  из темного стекла  устойчив в течение 4-5 суток.

- Раствор аммиака.  Раствор аммиака с массовой долей 10%  получают разбавлением концентрированного раствора.

- Соляная кислота  концентрированная квалификации «ч.д.а.», разбавленная в соотношении 1:1.

- Основной стандартный раствор бихромата калия. Для приготовления этого раствора с концентрацией 100 мг/л  Cr6+  растворяют в мерной колбе  вместимотью 1 л  навеску 0,2830 г  K2Cr2O7 квалификации «х.ч.»   в 100 мл серной кислоты концентрацией  1 н  и доводят в мерной колбе (1 л)  объем жидкости дистиллированной водой до метки.

Предварительно рекомендуют очищать бихромат калия  методом перекристаллизации. Для этого навеску  100 г соли  растворяют в 150  мл кипящей воды и при энергичном перемешивании выливают раствор тонкой струей в фарфоровую чашку. После охлаждения кристаллы  отфильтровывают на воронке Бюхнера и сушат в течение 2-3 часов при температуре 100 – 105 оС. Затем кристаллы измельчают и сушат при температуре 200 оС  в течение 10-12 часов.

- Рабочий стандартный раствор.  Для получения рабочего стандартного раствора  с концентрацией  1 мкг/мл Cr6+  (1 мг/л) 10 мл основного стандартного раствора разбавляют дистиллированной водой в мерной колбе до 1 л.

Выполнение анализа

К отмеренному в химический стакан объему воды, в котором может содержаться от 1 до 30 мкг хрома, добавляют 10-15 мл раствора  сульфата железа (II) или соли Мора. Жидкость подкисляют 1-2 мл  соляной кислоты и нагревают до кипения, которое поддерживают в течение  5-10 мин. После этого в кипящий раствор  вводят 10 мл  азотной кислоты и продолжают кипячение до окисления железа двухвалентного в железо трехвалентное. О полноте окисления  судят, добавляя еще 5 мл азотной кислоты и наблюдая,  происходит ли выделение  оксидов азота. Окисли полностью железо (II), осаждают его  в виде гидроксида аммиаком, прибавляя небольшой избыток последнего.

Образовавшийся осадок отфильтровывают на бумажном фильтре  и промывают   3-4 раза горячей обессоленной водой, к которой добавлено несколько капель аммиака с массовой долей 10%. Собранный на фильтре осадок  содержит весь хром, который находился   во взятом для анализа  объеме воды.  При этом медь,  а также органические вещества  и другие примеси,  которые могут мешать определению  концентрации хрома, остаются в  фильтрате. Промытый осадок растворяют на фильтре  нагретой азотной кислотой, разбавленной в отношении 1:2, и собирают фильтрат в коническую колбу. Для растворения используют 10-15 мл кислоты, приливая ее на фильтр  небольшими порциями.  После растворения промывают фильтр горячей водой (15-20 мл), собирая фильтрат в туже колбу. Прибавляют к жидкости  5 мл  раствора нитрата серебра, 5 мл персульфата аммония, нагревают раствор до кипения и поддерживают его в течение 15 мин. Охладив жидкость. Переносят ее в мерную колбу  вместимостью 50 мл, вводят 5 мл  фосфорной кислоты, раствор перемешивают и добавляют 5 мл  раствора дифенилкарбазида.  Через 2-3 мин колориметрируют при λmax = 530-550 нм  в кювете  с рабочей длиной  50 мм. В качестве раствора сравнения  применяют холостую пробу. Для ее приготовления  к 40-50 мл дистиллированной воды добавляют 10-15 мл раствора сульфата железа и 1-2 мл соляной кислоты.  Раствор нагревают до кипения, которое поддерживают в течение 5-10 мин. После кипячения железо окисляют азотной кислотой и осаждают аммиаком. Далее проводят все те же операции, что и с анализируемой пробой.

Результаты анализа находят по калибровочному графику.

Построение калибровочного графика

В нескольких химических стаканах помещают различные количества  (от 1 до 25 мл, например, 1, 5, 1025 мл) рабочего стандартного раствора хрома с концентрацией 1 мкг/мл.

Добавляют в каждый стакан  дистиллированную воду до объема 40-50 мл, затем по 10-15 мл раствора  сульфата железа (II) или соли Мора. Подкисляют раствор соляной кислотой (1-2 мл) и нагревают  его до спокойного кипения, которое поддерживают в течение 5-10 мин.  После этого, не прекращая кипячения, вводят в каждый стакан  по 10 мл азотной кислоты и продолжают кипячение до полного окисления железа двухвалентного. О полноте окисления судят, добавляя  к каждой порции  еще 5 мл азотной кислоты и наблюдая, происходит или нет выделение оксидов азота. Далее осаждают железо и хром аммиаком, осадок отфильтровывают, промывают и растворяют, как описано выше. Азотнокислые растворы собирают в конические колбы. В которых проводят окисление хрома до шестивалентного состояния (см.выше). Охладив жидкости,  переносят их в мерные колбы вместимостью 50 мл. добавляют фосфорную кислоту, затем дифенилкарбазид и через 2-3 мин колориметрируют. В качестве раствора сравнения используют холостую пробу.

Контрольные вопросы:

- В каком виде хром содержится в водах теплосиловых хозяйств?

- Какая химическая реакция является наиболее чувствительной для определения шестивалентного хрома?

- Какие  металлы и их соединения мешают определению хрома?

- Каким образом проводят выделение хрома из воды для последующего количественного определения?

- Почему необходимо весь хром переводить в шестивалентное состояние?

- Как готовятся основной и рабочий растворы бихромата калия?

- Зачем и как проводят перекристаллизацию бихромата калия?

- Что означают выражения квалификации «х.ч.»   и квалификации «ч.д.а»?

- Реактив с какой квалификацией   наиболее чистый?

- Как готовится холостая проба?

Лабораторная работа №2. Определение концентрации сульфатов с применением  солей бария и этиленгликоля.

Метод предназначен для анализа неопалесцирующих, неокрашенных  и слабоокрашенных вод с концентрацией от 0,5 до 20 мг/л SO42- без концентрирования или разбавления пробы. Погрешность анализа  не превышает 30% при концентрации 0,5-1 мг/л  сульфат-иона и 8% - при концентрации 5-20 мг/л.

Метод основан на измерении интенсивности помутнения растворов, содержащих сульфат-ионы, в присутствии солей бария. Для стабилизации суспензии BaSO4  в реакционную смесь вводят этиленгликоль. Анализу мешают взвешенные, окрашенные, опалесцирующие вещества, а также бикарбонаты, фосфаты и кремниевая кислота (более 200 мг/л Si). Взвешенные вещества удаляют предварительным фильтрованием пробы. Для удаления окрашенных веществ пробу воды фильтруют через активированный уголь БАУ со скоростью 2 мл/мин. Для удаления карбонатов и бикарбонатьв пробу нейтрализуют раствором соляной кислоты.

Приготовление рабочих растворов

- Раствор соляной кислоты. Концентрированную соляную кислоту плотностью 1,19 г/мл квлификации «х.ч.» разбавляют дистилированной водой в соотношении 1:1.

- Раствор хлористого бария.  Для получения раствора хлористого бария с массовой долей 5% навеску 5 г BaCl2 квалификации «х.ч.», предварительно высушенного при температуре 120 оС до постоянной массы, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 мл.

- Этиленгликоль. Используют промышленный реагент НО-СН2-СН2-ОН классификации «х.ч.».

- Спирт этиловый гидролизный.  СН3 – СН2-ОН.

- Бариевый реактив. Раствор хлорида бария объемом 100 мл   с массовой долей 5% смешивают  с 300 мл этиленгликоля и 300 мл этилового спирта. Доводят значение рН раствора  до ~ 3 раствором соляной кислоты (1:1) и оставляют раствор на двое суток. После выстаивания  реактивом можно пользоваться в течение 5-6 месяцев.

- Основной стандартный раствор сульфата калия. Сначала готовят основной стандартный раствор, содержащий 1000 мг/л SO42-. Для этого навеску 1,8141 г сульфата калия квалификации «х.ч.», предварительно высушенного при температуре 120 оС до постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в дистилированной воде и доводят объем раствора в колбе  до метки.

- Рабочий стандартный растор. Рабочий стандартный раствор, содержащий 100 мг/л сульфат-иона, готовят  разбавлением основного стандартного раствора точно в 10 раз.

Построение калибровочного графика

В мерные колбы вместимостью 50 мл вносят 0; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 мл рабочего стандартного раствора сульфата калия и доводят объем раствора  в колбе до метки дистиллированной водой. Концентрации SO42-  в этих колбах  равны соответственно 0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 10,0; 20,0 мг/л.

В несколько пробирок с притертыми пробками или в конические колбы вместимостью 25-50 мл вносят по 10 мл приготовленных калибровочных растворов, добавляют по 3 капли соляной кислоты (1:), по 10 мл бариевого реактива и тщательно перемешивают. Через 40 мин измеряют оптическую плотность при длине волны  λmax=315 нм в кювете с рабочей длиной 20 мм относительно дистилированной воды.  Для построения калибровочного графика проводят измерение оптической плотности  не менее чем в трех параллельных пробах.

Выполнение анализа

В пробирку с притертой пробкой  или в коническую колбу вместимостью 25-50 мл вносят 10 мл анализируемой пробы, добавляют 3 капли соляной кислоты (1:), 10 мл бариевого реактива и тщательно перемешивают раствор. Через 40 мин измеряют оптическую плотность Aх  при длине волны  λmax=315 нм в кювете с рабочей длиной 20 мм относительно дистилированной воды.  параллельно определяют оптическую плотность холостой пробы Ak. по разности Aх- Ak , пользуясь калибровочным графиком, определяют концеентрацию сульфатов в пробе.

Методические рекомендации составила:

Шилина А.С. – доцент отделения биотехнологий, кандидат химических наук, доцент

Рецензент:

С.Б. Бурухин –доцент отделения биотехнологий, доцент