Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

	
	УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

________________М.Г. Ткаченко

«______» ________________2020 г



КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

текущего и промежуточного контроля успеваемости

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Электрические машины и аппараты»
	Направление подготовки

(специальность)


	13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования »


	
	

	
	

	Квалификация (степень) выпускника 

 
	техник

	Форма обучения  


	очная


 Обнинск, 2020.
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине «Электрические машины и аппараты» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС СПО) по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Разработчики:

	ИАТЭ НИЯУ МИФИ техникум, преподаватель, Ю.В.Середкин


 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

 Одобрено на заседании предметной цикловой комиссии АТП, ТОЭ и РБ дисциплин 

 «_____» ____________ 2020 года, № протокола ________

Председатель предметноцикловой комиссии ________________ (Г.И.Козленко)

СОДЕРЖАНИЕ

	I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов
	4

	1 Область применения
	4

	2Объекты оценивания – результаты освоения УД
	4

	3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД
	5

	4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и

промежуточной аттестации
	7

	II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД
	8

	Спецификация коллоквиума №1
	8

	Спецификация коллоквиума №2
	8

	Спецификация коллоквиума №3
	8

	Спецификация коллоквиума №4
	17

	III Промежуточная аттестация по УД
	19

	Спецификация экзамена
	21

	Вопросы экзаменационных билетов
	23

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 Область применения

Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен

для проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) «Электрические машины и аппараты» основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
2 Объекты оценивания – результаты освоения УД

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины «Электрические машины и аппараты»

в соответствии с ФГОС специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
умения:

подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий эксплуатации; рассчитывать и анализировать режимы работы оборудования с определенными параметрами и характеристиками;

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

знания:
Типовые узлы и устройства электрических машин  и аппаратов
технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин
Сущность физических процессов, протекающих в электрических машинах и устройствах;
Принципы включения и построение электрических схем;
Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у студентов следующих профессиональных и общих компетенций
	Код

компетенций
	Компетенция



	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК-3
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК-5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

	ПК 1.1.
	Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 1.2.
	Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 1.3.
	Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 2.2   
	Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники

	ПК 2.3  
	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники


3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных

компетенций в рамках освоения УД. В соответствии с учебным планом специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», рабочей программой дисциплины «Электрические машины и аппараты», предусматривается текущий и

промежуточный контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

– выполнение и защита лабораторных  работ;
- сдача коллоквиума по пройденному материалу текущей темы;
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются

следующие формы текущего контроля – устный опрос.
Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся читать электрические схемы; использовать формулы; применять различные методики расчета; анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания; 

Список лабораторных работ:
1. Лаб№1/1 «Изучение и освоение лабораторных стендов и приборов»-2час
2. Лаб№1/2 «Исследование однофазного трансформатора»- 4час

3. Лаб№2 «Исследование однофазного автотрансформатора»- 2час

4. Лаб№3 «Исследование параллельной работы трансформаторов»- 4час

5. Лаб№4 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя»- 4час

6. Лаб№5«Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором»- 4час

7. Лаб№6 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах»- 3час

8. Лаб№7 «Исследование магнитного пускателя»-2час.

9. Лаб№8 «Исследование нереверсивной и реверсивной схем управления асинхронным двигателем»-2час.
10. Лаб№9 «Исследование схемы пуска двигателя постоянного тока –ДПТ в функции тока» 
11. Лаб№10 «Исследование схемы пуска и торможения двигателя постоянного тока –ДПТ в функции напряжения»
12. Лаб№11 «Исследование схемы пуска асинхронного двигателя в функции времени» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ

могут быть представлены в методических указаниях по проведению практических

работ. 
Сдача коллоквиумов по пройденному материалу. Коллоквиум проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. 
Предусмотрено проведение следующих коллоквиумов:

- Коллоквиум №1 по разделу «Трансформаторы»
- Коллоквиум №2 по разделу «Бесколлекторные двигатели и генераторы»

- Коллоквиум №3 по разделу «Коллекторные двигатели и генераторы»

- Коллоквиум №4 по разделу «Электрические аппараты»

- Коллоквиум №5 по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты»
Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки результатов обучения
	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
	

	Освоенные умения:
	
	

	подбирать устройства электротехники-электрические машины и аппараты, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
	Выполнение и защита лабораторных  работ

Оценка правильности выполнения

самостоятельной работы
Выполнение контрольных работ
Сдача коллоквиума
	

	Усвоенные знания:
	
	

	 классификацию электротехнических приборов- электрических машин и аппаратов, их устройство и область применения;

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

параметры электрических схем и единицы их измерения;

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;
	Выполнение и защита лабораторных
Оценка правильности выполнения

самостоятельной работы
Выполнение контрольных работ
Сдача коллоквиума
	


3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД «Электрические машины и аппараты» -экзамен, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов

самостоятельной работы, лабораторных работ и коллоквиумов, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД.

4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания имеет единые критерии и описана в соответствующих

методических рекомендациях, в спецификации к коллоквиумам и итоговой аттестации.

При оценивании лабораторной и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;
-качество выполнения контрольных работ
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по пятибалльной  шкале.
-«отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения, не допускает  ошибок в расчетах. Оценка «отлично» предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

- «хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет основной терминологией и понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

- «удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; допускает ошибки в расчетах,

 не умеет доказательно обосновать собственные суждения, владеет только базовой терминологией.

- «неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в расчетах.
II ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ УД
Спецификация

коллоквиума №1 по УД «Электрические машины и аппараты»
1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД  по разделу по разделу «Трансформаторы» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела по разделу «Трансформаторы»
3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела по разделу «Трансформаторы», представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах.

4 Структура коллоквиума
4.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Трансформаторы» состоит из устного опроса или письменной работы в зависимости от наполнения групп.
Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Трансформаторы» 
3 Структура коллоквиума
3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Трансформаторы» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Трансформаторы».
1. Объяснить устройство и принцип действия трансформатора.

2. Что такое коэффициент трансформации и как его определить опытным путем?

3. Почему мощность холостого хода принимают за магнитные потери, а мощность короткого замыкания за электрические потери в трансформаторе?

4. Почему при опыте короткого замыкания ток в первичной обмотке достигает номинального значения при напряжении в несколько раз меньшем номинального?

5. Привести схему замещения трансформатора и по ней объяснить режим Х.Х.

6. Привести схему замещения трансформатора и по ней объяснить режим К.З.

7. Что такое «группа» включения 3-х фазного трансформатора?

8. Перечислить и пояснить требования к трансформаторам, включаемым на параллельную работу.

9. Почему при нагрузке β'<βном КПД трансформатора уменьшается?

10. Что определяют по значению напряжения короткого замыкания трансформатора? 

11. Что определяют по значению параметров холостого хода трансформатора?

12. Привести и пояснить энергетическую диаграмму трансформатора.

13. Дайте определение КПД трансформатора, как он практически рассчитывается?

14. Объяснить устройство и принцип действия автотрансформатора.

15. Что такое «проходная» мощность автотрансформатора? Напишите и объясните формулу  «проходной» мощности. 

16. Расскажите об условиях работы трансформаторов в выпрямительных установках, различных схем выпрямления. Приведите основные соотношения. 

17. Каким условиям должны удовлетворять трансформаторы для дуговой электросварки? Приведите их характеристики.

18.  Приведите и объясните вид внешних характеристик сварочного трансформатора. 

Спецификация

коллоквиума №2 по УД  «Электрические машины и аппараты»
1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД  по разделу «Бесколлекторные машины» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела. 

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.
- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;


Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.
4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Бесколлекторные машины»

3 Структура коллоквиума
3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Бесколлекторные машины» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Бесколлекторные машины».
1.Расскажите об устройстве и принципе действия асинхронного двигателя.

2.Дайте определение скольжению А.Д, приведите формулу и объясните её.
3.Расскажите о регулировании скорости асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
4.Расскажите о генераторном и двигательном режиме работы синхронной машины, о возможном переходе из одного режима в другой.

5.Расскажите об устройстве и принципе действия синхронного двигателя.

6.Расскажите о конструкции синхронного двигателя, какие способы возбуждения С.Д. Вы знаете?

7.Как осуществляется пуск синхронного двигателя? Условия, при которых возможно включение.
8.Что такое синхронный компенсатор условия его работы и для чего он используется? 
9.Как осуществляется пуск А.Д. с короткозамкнутым ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

10.Как осуществляется пуск А.Д. с фазным ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

11.Расскажите об устройстве и принципе действия однофазного асинхронного двигателя.

12.Расскажите о способах пуска однофазного асинхронного двигателя?

13.Расскажите о работе 3-х фазного АД в однофазной сети.

14.Расскажите о механических характеристиках А.Д. Приведите формулы, нарисуйте график.

15.Расскажите о способах регулирования скорости вращения ротора А.Д.

16.Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения частоты питающего напряжения.

17.Расскажите о включении АД путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?

18.Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения напряжения статора.

19. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения добавочного сопротивления в цепи ротора.
Спецификация

коллоквиума №3 по УД  «Электрические машины и аппараты»
1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД  по разделу «Коллекторные машины» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела. 

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.

- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;


Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.
4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Коллекторные машины»

3 Структура коллоквиума
3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Коллекторные машины» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Коллекторные машины».

1. Объясните устройство машины постоянного тока.

2. Объясните принцип действия машины постоянного тока.

3. Объясните назначение коллектора в машинах постоянного тока.

4. Объясните устройство коллектора в машинах постоянного тока.

5. Объясните принцип действия коллектора в машинах постоянного тока.

6. Что такое «реакция якоря» машины постоянного тока?

7. Объясните термины – «геометрическая нейтраль» и «физическая нейтраль» якоря.

8. «Реакция якоря» - это вредное или полезное явление в МПТ и почему?

9. Каким образом учитывается «реакция якоря»?

10. По каким причинам возникает искрение на коллекторе МПТ?

11. Какими способами и конструктивными мерами уменьшают искрение на коллекторе?

12. Какие основные вредные явления возникают при искрении на коллекторе и как их устраняют?

13. Какие виды возбуждения используются в машинах постоянного тока? В чем заключаются недостатки и преимущества каждого способа возбуждения?

14. ДПТ НВ(Пар.В) схема включения, основные уравнения, механические характеристики.

15. ДПТ ПВ схема включения, основные уравнения, механические характеристики.
16. Как у ДПТ НВ можно регулировать скорость вращения?

17. В чем заключаются достоинства ДПТ НВ?

18. Какие недостатки ДПТ ограничивают их использование?

19. Объясните принцип работы и устройство ДПТ параллельного возбуждения.

20. С какой целью при пуске ДПТ ПАР. ВОЗБ. На регулировочном реостате устанавливают минимальное сопротивление?

21. Какие способы регулировки частоты вращения возможны в двигателях параллельного возбуждения?

22. Почему регулировочная характеристика двигателя параллельного возбуждения криволинейна?

23. Какие характеристики двигателя параллельного возбуждения называют рабочими?

24. Почему при увеличении нагрузки двигателя уменьшается частота вращения?
Спецификация

коллоквиума №4 по УД  «Электрические машины и аппараты»
1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД  по разделу «Электрические аппараты» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела. 

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.

- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;


Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.
4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Электрические аппараты»
3 Структура коллоквиума
3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Электрические аппараты» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Электрические аппараты»
1. Дайте определение электрическим аппаратам. 
2. Для чего используется АВ (воздушный автомат)?

3. Для чего служит дугогасящая решетка?

4. Для чего служит расцепитель?

5. Какие виды расцепителей используются в АВ? 

6. Как устроен и как действует электромагнитный расцепитель?

7. Как устроен и как действует тепловой расцепитель?

8. Назначение минимальной защиты.

9. Отличие минимальной и нулевой защит.

10. Каким образом реализуется минимальная защита?

11. Каким образом реализуется нулевая защита?

12. Дать определение ПМ – магнитный пускатель.

13. Дать определение РМП – реверсивный магнитный пускатель.

14. Рассказать работу РМП при пуске и реверсе АД.

15. Какие условия накладываются на работу РМП при реверсе АД – асинхронного двигателя?
16. Дайте определение ДА – дифференциальному автомату.
17. Дайте определение КМ – контактору магнитному.
18. В чем отличие ДА - дифавтомата от УЗО – устройства защитного отключения?
19. Для каких нагрузок рекомендовано использовать КМ?
Спецификация

коллоквиума №5 по УД  «Электрические машины и аппараты»
1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД  по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела. 

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.

- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;


Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.
4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты»
3 Структура коллоквиума
3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты»
1. Какие функции возлагаются на аппараты релейной защиты?

2. Какие требования предъявляются к аппаратам релейной защиты?

3. Назовите основные виды реле, используемые в цепях управления и защиты?

4. Назовите виды токовой защиты, их назначение, применение?

5. Назовите виды защиты по напряжению, их назначение, применение?

6. Для чего в схеме управления АД используется реле времени?

7. Для чего используется блок-контакт в схеме управления АД?

8. Каким образом АД защищается от перегрузки?

9. Приведите схему пуска асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

10.  Приведите реверсивную схему управления асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

11.  Приведите схему пуска и управления в функции тока для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.

12.  Приведите схему пуска и управления в функции времени для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.
 III ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УД

Спецификация экзамена
по дисциплине «Электронная техника»

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по УД «Электрические машины и аппараты» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОПОП специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», рабочей программой дисциплины «Электрические машины и аппараты»
2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения УД «Электрические машины и аппараты», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», рабочей программой УД «Электрические машины и аппараты»
знать:

классификацию электрических машин и аппаратов, их устройство и область применения;

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

параметры электрических машин и их использование;

принципы выбора и расчета электротехнических устройств и приборов;

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

свойства электромашин и аппаратов; проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

уметь:

подбирать устройства электротехники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.
3 Структура экзамена

3.1 Вопросы экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД.

3.2 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен).

3.3 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний.

Третий вопрос – практический.

3.4 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем вопросам.

4 Время проведения экзамена
На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут.

Инструкция для студентов
1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД– экзамен в традиционной форме 
2 Принципы отбора содержания экзамена:
Ориентация на требования к результатам освоения 
знать:

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

параметры электрических схем и единицы их измерения;

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

уметь:

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

3 Структура экзамена

3.1.Задания экзамена предлагаются в традиционной форме.
Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний.
Третий вопрос - практический связан с решением задачи.
3.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем вопросам.

4 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут.

7 Рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать конспекты лекций и материалы учебника.
Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно свои ответы! Будьте уверены в своих силах.
ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА:
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики

Техникум

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии 

______________/                        ./




ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 01

по дисциплине: 
1. Дайте определение трансформатора, расскажите о принципе его работы.

2. Что такое синхронный компенсатор условия его работы и для чего он используется?
3. Приведите реверсивную схему управления асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу
Преподаватель                                                                Ю.В.Середкин                    


Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Электрические машины» для студентов специальности

13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
1.Дайте определение трансформатора, расскажите о принципе его работы.

2. Приведите основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком при работе трансформатора.

3. Расскажите о режиме холостого хода трансформатора.

4. Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме Х.Х.

5. Расскажите о режиме короткого замыкания трансформатора.

6. Для чего и как проводится опыт короткого замыкания трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме К.З.

7. Расскажите о включении 3-х фазного трансформатора в работу.

8. Что такое «группа» соединения трансформатора? Приведите примеры.

9. Расскажите о включении трансформаторов на параллельную работу. При каких условиях эта работа возможна?

10. Дайте определение автотрансформатора, расскажите о принципе его работы. 

11. Что такое «проходная» мощность автотрансформатора? Напишите и объясните формулу «проходной» мощности. 

12. Расскажите об условиях работы трансформаторов в выпрямительных установках, различных схем выпрямления. Приведите основные соотношения. 

13. Каким условиям должны удовлетворять трансформаторы для дуговой электросварки? Приведите их характеристики.

14. Расскажите о генераторном и двигательном режиме работы синхронной машины, о возможном переходе из одного режима в другой.

15. Расскажите об устройстве и принципе действия синхронного двигателя.

16. Расскажите о конструкции синхронного двигателя, какие способы возбуждения С.Д. Вы знаете?

17. Как осуществляется пуск синхронного двигателя?

Условия, при которых возможно включение.

18. Что такое синхронный компенсатор условия его работы и для чего он используется? 

19. Расскажите об устройстве и принципе действия асинхронного двигателя.

20. Дайте определение скольжению А.Д, приведите формулу и объясните её.

21. Расскажите о регулировании скорости асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

22. Как осуществляется пуск А.Д. с короткозамкнутым ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

23. Как осуществляется пуск А.Д. с фазным ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

24. Расскажите об устройстве и принципе действия однофазного асинхронного двигателя.

25. Расскажите о способах пуска однофазного асинхронного двигателя?

26. Расскажите о работе 3-х фазного АД в однофазной сети.

27. Расскажите о механических характеристиках А.Д. Приведите формулы, нарисуйте график.

28. Расскажите о способах регулирования скорости вращения ротора А.Д.

29. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения частоты питающего напряжения.

30. Расскажите о включении АД путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?

32. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения напряжения статора.

33. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения добавочного сопротивления в цепи ротора
34. Объясните устройство машины постоянного тока.

35.Объясните принцип действия машины постоянного тока.

36.Объясните назначение коллектора в машинах постоянного тока.

37.Объясните устройство коллектора в машинах постоянного тока.

38.Объясните принцип действия коллектора в машинах постоянного тока.

39.Что такое «реакция якоря» машины постоянного тока?

40.Объясните термины – «геометрическая нейтраль» и «физическая нейтраль» якоря.

41.«Реакция якоря» - это вредное или полезное явление в МПТ и почему?

42.Каким образом учитывается «реакция якоря»?

43.По каким причинам возникает искрение на коллекторе МПТ?

44.Какими способами и конструктивными мерами уменьшают искрение на коллекторе?

45.Какие основные вредные явления возникают при искрении на коллекторе и как их устраняют?

46.Какие виды возбуждения используются в машинах постоянного тока? В чем заключаются недостатки и преимущества каждого способа возбуждения?
47. Какие функции возлагаются на аппараты релейной защиты?

48.Какие требования предъявляются к аппаратам релейной защиты?

49. Для чего в схеме управления АД используется реле времени?

50. Для чего используется блок-контакт в схеме управления АД?

51. Каким образом АД защищается от перегрузки?

52. Приведите схему пуска асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

53. Приведите реверсивную схему управления асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

54. Приведите схему пуска и управления в функции тока для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.

55. Приведите схему пуска и управления в функции времени для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.
56. Назовите основные виды реле, используемые в цепях управления и защиты?

57. Назовите виды токовой защиты, их назначение, применение?

58. Назовите виды защиты по напряжению, их назначение, применение?

