МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

ТЕХНИКУМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ
     УТВЕРЖДАЮ:

 И.о. заместителя директора
 ИАТЭ НИЯУ МИФИ

 ________________ М.Г.Ткаченко

«___» ______________ 2020 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.04 МДК.04.01   Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования 

по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

код, наименование специальности

уровень образования среднее профессиональное
Форма обучения

	очная

	


Обнинск  2020
Рабочая программа дисциплины «Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям)
Программу составил:

Преподаватель Техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ Козленко Григорий Иванович

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин специальностей: ТОЭ и РБ
Протокол №1 от «28» августа 2020 г.

Программа рассмотрена на заседании Методического Совета Техникума

Протокол №1 от «31» августа 2020 г.

	Председатель ПЦК                          

______________ Г.И. Козленко 
«28» августа 2020 г.
	Председатель   Методического Совета Техникума

 _________________ В.А. Хайрова

«31» августа 2020 г.


Составитель программы

__________________(Г.И. Козленко)

«28» августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования ПМ.04 МДК.04.01
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
4.3.1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

4.3.2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.

4.3.3. Организация деятельности производственного подразделения.

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен уметь:
	- составлять схемы замещения и определять их параметры, рассчитывать режимы сетей и установок;

- уметь проектировать надежные, экономичные и безопасные электрические сети;

- пользоваться нормативной и справочной литературой;

- выполнять и читать электрические схемы и чертежи по электробезопасности;

- пользоваться защитными средствами при выполнении работ в действующих электроустановках;

- измерять основные параметры оборудования при выполнении технических мероприятий в действующих электроустановках.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– на какие категории подразделяются помещения в отношении поражения людей электрическим током;

– требования, предъявляемые к персоналу, работающему в электроустановках, обслуживающему электротехнологические установки;

– требования к персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током;

– периодичность проверки знаний персонала, обслуживающего электроустановки;
– требования, предъявляемые к формированию комиссии по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала в организации;

– организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках;

– об обеспечении персонала средствами защиты, плакатами и знаками безопасности;

– технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках;

– основные меры безопасности при выполнении отдельных работ;

– действия тока на организм человека;

– факторы, влияющие на исход поражения электрическим током;

– защитные мероприятия от действия электрического тока




1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

     всего – 294 часов, в том числе:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов;
учебной и производственной (по профилю специальности) практики – 78 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК1.1.
	Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 1.2.
	Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

	ПК1.3.
	Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

	ПК1.4
	Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 2.1.
	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию  и ремонту бытовой техники.

	ПК 2.2
	 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

	ПК 2.3
	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты   электробытовой    техники.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и  способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3.
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

	ОК 4.
	 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии  для совершенствования профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,   эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7.
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и  контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9.
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.


3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Тематический план дисциплины
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов дисциплины*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ОК 1 – 9

ПК 1.1-1.4

ПК 2.1 - 2.3
	Раздел 1 Электробезопасность 
на промышленных предприятиях
	72
	62
	12


	--
	32

	ОК 1 – 9

ПК 1.1-1.4

ПК 2.1 - 2.3
	Раздел 2 Основы электробезопасности
	92
	58
	28
	--
	20

	ОК 1 – 9

ПК 1.1-1.4

ПК 2.1 - 2.3
	Раздел 3

Техника безопасности при производстве работ
	34
	24
	12
	--
	10

	ОК 1 – 9

ПК 1.1-1.4

ПК 2.1 - 2.3
	Раздел 4 
Обеспечение безопасных условий труда 
	96
	54
	26
	--
	34

	
	Всего:
	294
	198
	78
	--
	96


3.2. Содержание обучения по дисциплине

	Наименование разделов дисциплины
	Содержание раздела дисциплины
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	МДК 04.01. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования

	Раздел 1. Электробезопасность 
на промышленных предприятиях
	Тема 1.1 Электробезопасность 
 Основные понятия, терминология. Требования безопасности предъявляемые к электроустановкам электролиниям, РУ и подстанциям до 1000в. Общие требования безопасности при обслуживании ЭУ.

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки.

Порядок прохождения медицинского осмотра, предварительные и периодические медицинские осмотры. Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения. Периодичность проверки знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций работников. Виды инструктажей, сроки и порядок их проведения. Производственное обучение на рабочем месте. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации.  Классы электроустановок по способу защиты от поражения электрическим током. Характеристика степеней защиты персонала и электрооборудования. Условные обозначения степеней защиты оболочек электрического оборудования напряжением до 1 кВ.  Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Право выдачи нарядов на производство работ. Ответственность допускающего к производству работ. Обязанности производителя работ. Оформление допуска к работе по наряду. Перерывы во время производства работ. Окончание работы, сдача приемка рабочего места, закрытие наряда. Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. Производство отключений в электроустановках. Принятие мер против ошибочных и самопроизвольных включений электрических аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов в электроустановках. Проверка отсутствия напряжения после отключения. Установка заземлений. Ограждение рабочего места.

	40
	

	
	Тема 1.2. 
Методы и средства обеспечение электробезопасности 

Условия поражения электрическим током. Понятие – электротравма, электроудар. 

Средства защиты от поражения током: защита от прикосновения к токоведущим частям установок, защитное заземление, зануление, защитное автоматическое включение. 
	4
	

	
	Тема 1.3. 
Защита от электромагнитных полей и излучений.

Источники электромагнитных полей и излучений. Единицы электромагнитных полей. Действие электромагнитный полей и излучений на человека. Средства защиты от действия электромагнитных полей: организационные, инженерно – технические, лечебно – профилактические, индивидуальные.
	6
	

	Раздел 2.

 Основы электробезопасности. 
	Тема 2.1. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

Подготовка и обучение персонала, ответственность за электробезопасность, технические мероприятия.

Нормативные документы, наряды- допуски, распоряжения, надзор за проведением работ.

Действие электрического тока на организм человека. Критерии электробезопасности. Особенности и виды поражения электрическим током. Характер воздействия на человека токов разного назначения. Влияние пути тока на исход поражения.

 Факторы, влияющие на степень поражения  

 электрическим током. Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников.  Защита от статического и атмосферного электричества. Защита от наведѐнных напряжений.  Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.  Защитные средства коллективные и индивидуальные, применяемые в электроустановках.  УЗО- принцип работы, устройство. Его применение в электросетях.  Испытания и измерения, работы по проверке изоляции, электрооборудования, требования к персоналу проводящему эти работы. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  Признаки опасных повреждений и состояний.

   Признаки внезапной смерти, биологической смерти, комы, артериального и венозного кровотечения, обморока, синдрома сдавливания нижних конечностей, переохлаждения и обморожения, открытого и закрытого перелома конечностей. Состав аптечки для оказания первой помощи и назначение аппаратов. Показания к проведению основных манипуляций.

	30
	

	Раздел 3. 

Техника безопасности при производстве работ.
	Тема 3.1. 

Меры безопасности при производстве работ.

ТБ при производстве слесарно-сборочных и монтажных работ. ТБ при производстве такелажных работ.  ТБ при производстве строительных и эл.монтажных работ.    ТБ при производстве работ с применением автомобилей, механизмов и лестниц.  Меры безопасности при ремонтных работах. 
	12
	

	Раздел 4. 

Обеспечение безопасных условий труда 

	Тема 4.1. 
Мероприятия по защите от опасностей механического травмирования.

Способы обеспечения защиты человека от механического травмирования. Коллективные средства защиты от механического травмирования: оградительные, предохранительные, тормозные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаки безопасности. Индивидуальные средства защиты.
	6
	

	
	Тема 4.2. 
Защита от шума и вибрации

Источники шума. Классификация производственных шумов. Влияние шума на организм человека. Допустимые уровни шума на рабочих местах. Методы и средства защиты от шума. Источники вибрации. Классификация вибраций. Нормирование вибрационных воздействий. Приборы контроля вибраций. Методы снижения вибраций на производстве
	12
	

	
	Тема 4.3. 
Защита от загрязнения воздушной среды

Источники загрязнения воздушной среды на машиностроительных предприятиях. Классификация вредных воздействий на воздушную среду и их влияние на организм человека. Методы и средства очистки воздуха от вредных примесей. Вентиляция промышленных предприятий. Расчет воздухообмена для обеспечения воздушной среды, соответствующей санитарным нормам.
	6
	

	
	Тема 4.4. Требования безопасности и безопасные приѐмы работ

Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. Порядок организации следования к месту работ. Порядок 

ограждения места работы, начало и окончание работы. 
	4
	

	Всего
	198
	


Самостоятельная работа обучающихся: 96 часов
    1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литератур (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

   2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
   3. Составление опорных конспектов по темам раздела.

  4. Самостоятельное изучение технической документации систем автоматизации электрического и электромеханического оборудования.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий; лабораторий электрических машин, электрических аппаратов, электрического и электромеханического оборудования, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- средства мультимедиа

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- стенды для выполнения практических работ;

    - электрические машины;

- пускорегулирующая аппаратура;

    - осветительные элементы.
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.2.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
      основная учебная литература:
1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 464 с. 

1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 592 с. 

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240 с. 

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 368 с. 

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2018. – 416 с.  

2. дополнительная учебная литература: 

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 368 с. 

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2018. - 256 с.
4.2.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
   Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебник для учреждений среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.booksgid.com/technolgy/29397-jelektricheskoe-i.html, свободный. – Загл. с экрана.

   Расчеты и проектирование открытого устройства и электроустановок промышленных механизмов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.toroid.ru/shehovcovVP.html,свободный. – Загл. с экрана.

   Справочные материалы по охране труда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.books.

 HYPERLINK "http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.books.tr200.ru%2Fv.php%3Fid%3D330545" tr200.ru/v.php?id=330545, с регистрацией.

   http://forca.ru/knigi/pravila/pravila-organizacii-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya.html
   electricalscool.info /main.electromehanic
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и МДК.

      Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети в Интернет.


Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен. 

.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работы слесаря-электрика по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования». Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися программы модуля. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты 

(освоенных компетенций)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

	- демонстрация точности и скорости  настройки, регулировки и проверку электрического и электромеханического оборудования;
- соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности.

	- наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; 
- экспертное заключение на выполненную практическую работу; -презентация выполненной работы.

	 ПК 1.2   Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

	 - демонстрация точности и скорости  технического  обслуживание и ремонта  электрического и электромеханического оборудования; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности.
	- наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; 
экспертное заключение на выполненную практическую работу; 
- презентация выполненной работы

	ПК 1.3  Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.
	-демонстрация скорости и качества  диагностики  и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 
- соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности.

	- наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; 
экспертное заключение на выполненную практическую работу;
 - презентация выполненной работы.

	ПК1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования
	Демонстрация умения составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.
	- наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; 
экспертное заключение на выполненную практическую работу; 
- презентация выполненной работы

	ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.
	- определять системы автоматического 

управления


	Лабораторно- практическая работа

	ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники.
	- выверять должностные обязанности 

исполнителей


	Лабораторно- практическая работа

	ПК 2.3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.


	- контролировать технологический процесс
	Лабораторно- практическая работа

	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты  
(освоенные общие компетенции) 
	Основные показатели оценки результата 
	Формы и методы контроля и оценки  

	ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии своей профессии
	- демонстрация интереса к избранной профессии; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах
	- экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по  производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов  профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.


	ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	· обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; 
· демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственный практике 


	ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
	- демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
-демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной 
практике 


	ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
	- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,

 - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 


	ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
	- демонстрация навыков использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	практические работы, лабораторные работы,

собеседование.




	ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
	-участие в коллективном принятии решений по поводу наиболее эффективных путей выполнения работы;

-аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; 

-полнота представлений и реализация их на практике, о том, что успешность выполненной профессиональной задачи зависит от согласованности действий всех участников команды коллектива;

-успешность взаимодействия со студентами, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями производственной практики и  наставниками с производства.
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях.

	ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
	 -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения заданий;

.рациональность организации деятельности и проявление инициативы в условиях командной работы.

-рациональность планирования и организации работы подчиненных 
-своевременность контроля и коррекции

 ( при необходимости) процессов и результатов ;
	практические работы, лабораторные работы,

собеседование.

	ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
	-демонстрация самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием. 

 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях.

	ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
	-умение ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
	-экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях,  при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике 


6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	№/п
	Наименование оценочного средства
	Краткая характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1
	Доклад, сообщение
	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения  определённой учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
	Темы докладов, сообщений

	2. 
	Кейс-задача
	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы 
	Задания для решения кейс-задачи

	3.
	Контрольная 

работа
	Средство проверки умений

применять полученные знания для

решения задач определенного

типа по теме или разделу
	Перечень тем для

контрольных работ

Комплект контрольных

заданий по вариантам

	4.
	Рабочая тетрадь
	Дидактический комплекс,

предназначенный для

самостоятельной работы

обучающегося и позволяющий

оценивать уровень усвоения им

учебного материала.
	Образец рабочей тетради

	5.
	Тест
	Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.
	Фонд тестовых заданий


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
	вид учебных занятий
	Организация деятельности студента

	Лекция
	Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

	Практические занятия
	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

	Контрольная работа/индивидуальные задания
	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

	Практикум / лабораторная работа
	Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать название брошюры и где находится) и др.

	Подготовка к экзамену (зачет)
	При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.


8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Учебная и научная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с программой курса, компьютерные демонстрации, технические возможности для их просмотра и прослушивания. Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения.
Операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux.
9. Иные сведения и (или) материалы
9.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
	Тема учебного занятия


	Активные и интерактивные 

методы и формы обучения
	Код формируемых 

компетенций

	1.ОВПФ
	круглый стол
	ПК 1.1, ОК 1

	2. Защита от шума и вибрации
	коллоквиум
	ПК 1.2 ОК 7

	3. Электробезопасность
	дискуссия
	ПК 2.3 ОК 4











PAGE  
1

