МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

ТЕХНИКУМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ
                 УТВЕРЖДАЮ:

          И.о.заместителя .директора 

             ИАТЭ НИЯУ МИФИ

       _______________ М.Г. Ткаченко
             «____» ________ 2020 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.04 МДК.04.02   Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

код, наименование специальности

уровень образования среднее профессиональное
Форма обучения

	очная

	


Обнинск  2020
Рабочая программа дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям)
Программу составил:

Преподаватель Техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ Козленко Григорий Иванович

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин специальностей: ТОЭ и РБ
Протокол №1 от «28» августа 2020 г.

Программа рассмотрена на заседании Методического Совета Техникума

Протокол №1 от «31» августа 2020 г.

	Председатель ПЦК                          

______________ Г.И. Козленко 
«28» августа 2020 г.
	Председатель   Методического Совета Техникума

 _________________ В.А. Хайрова

«31» августа 2020 г.


Составитель программы

__________________(Г.И. Козленко)

«28» августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудованияПМ.04 МДК.04.02
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
4.3.1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

4.3.2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.

4.3.3. Организация деятельности производственного подразделения.

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен уметь:
	 - выполнять электромонтажные работы, в том числе разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением свыше 1000 В;

 - выполнять замеры электрических величин;

 - прокладывать кабели (напряжением до 35 кВ);

 - ремонтировать средней сложности электроаппаратуру (распределительные устройства, пускорегулирующую аппаратуру, элементы системы электроавтоматики, трансформаторы, электрические машины);

 - обслуживать и ремонтировать электрические приборы;

 - выполнять техническое обслуживание, выявлять и устранять неисправности силовых и осветительных электроустановках, кабельных и воздушных линиях;

 - выполнять работу на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения;

 - выполнять техническое обслуживания, диагностирование, мелкий и средний ремонт электрооборудования промышленных предприятий.
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные операции электромонтажных работ, их виды, назначение, приемы выполнения;

-  инструмент и оборудования, применяемое при электромонтажных работах, его назначение, правила пользования;

-  проводниковые и электроизоляционные материалы их основные свойства и классификация;

-  электромонтажные детали и изделия, их назначение и классификация;

-  основы электробезопасности не ниже III группы;

-  виды и назначение приборов для замера электрических величин, точных приборов;

- приемы и правила замера электрических величин;

-  способы и последовательность прокладки кабелей;

-  требования к монтажу кабельной проводки;

-  основы электроники;

-  назначение, электрические схемы, устройство, принцип действия, типовой электроаппаратуры, основные дефекты и способы их устранения;

-  виды, назначение, принцип действия устройство, электрические схемы электроизмерительных и бытовых приборов;

-  функции технического обслуживания электроприборов, общую последовательность этапов ремонта и их содержание, основные дефекты, способы их выявления и устранения;

-  назначение, классификация и конструкция осветительных установок;

-  виды, схемы включения, назначение и принцип действия силовых электроустановок;

-  виды электропроводок и способы их прокладки;

-  наиболее вероятные неисправности в схемах электроустановок, способы их выявления и устранения;

-  общее устройство электростанций и подстанций, виды электрооборудования, действия персонала при техническом обслуживании трансформаторных подстанций;

-  устройство, конструкция, назначение и принцип действия типового электрооборудования промышленного предприятия;




1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

     всего – 138 часов, в том числе:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 42 часов;
лабораторно-практическая работа – 23 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК1.1.
	Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 1.2.
	Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

	ПК1.3.
	Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

	ПК1.4
	Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 2.1.
	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию  и ремонту бытовой техники.

	ПК 2.2
	 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

	ПК 2.3
	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты   электробытовой    техники.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и  способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3.
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

	ОК 4.
	 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии  для совершенствования профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,   эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7.
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и  контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9.
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.


3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Тематический план дисциплины
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов дисциплины*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ОК 1 – 9

ПК 1.1-1.4

ПК 2.1 - 2.3
	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
	138
	96
	23

	--
	42


3.2. Содержание обучения по дисциплине

	Наименование разделов дисциплины
	Содержание раздела дисциплины
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	МДК 04.02. 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
	
	
	

	
	Тема 1. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов

Электроизмерительные приборы: классификация, назначение, условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов, принцип действия, устройство, схемы включения для различных измерений. Измерение электрических величин. Определение погрешности измерения.

Техническое обслуживание электроизмерительных приборов: функции обслуживания, приемы и средства их выполнения. Проверка приборов: методы, периодичность. Неисправности электроизмерительных приборов и методы их устранения.
	4
	2

	
	Тема 2. Ремонт электробытовых приборов
Электроприборы бытового назначения: классификация, назначение, принцип действия, устройство, основные эксплуатационные характеристики, электрические схемы.

Ремонт электробытовых приборов: методы диагностики, этапы ремонтных работ и их содержание, основные неисправности, методы их устранения. Контроль качества ремонта: методы и средства. Выполнение ремонта типовых электробытовых приборов.
	4
	2

	
	Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок

Осветительные электроустановки: назначение, классификация и конструкции. Схемы включения. Схемы и распределительные устройства осветительных электроустановок.

Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок. Сроки проведения ремонта и осмотра осветительного оборудования. Порядок проведения осмотров. Последовательность ремонтных операций. Инструменты и приспособления.
	12
	2

	
	Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры управления и защиты
Аппаратура управления и защиты: классификация, технические характеристики, конструкция и принцип действия. Технология технического обслуживания аппаратуры управления и защиты. Инструкция по эксплуатации: содержание, правила пользования.

Ремонт аппаратуры управления и защиты: регламент, содержание, основные неисправности, способы и средства их выявления и устранения.
	6
	    2

	
	Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин
Электрические машины, применяемых в промышленности и производстве: типы, конструкция, схемы соединения обмоток. Типовой технологический процесс монтажа электрических машин. Контрольные испытания перед сдачей в эксплуатацию: назначение, контролируемые параметры.

Техническое обслуживание электродвигателей: периодичность осмотров, основные неисправности, приборы для проверки.
Ремонт электрических машин: виды, регламент, типовая технология ремонта.

Технология сборки электрических машин после ремонта. Назначение пробного пуска электродвигателя.
	     6
	2

	
	Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов
Силовые трансформаторы: назначение, конструкции, системы охлаждения, схемы соединения обмоток. Переключающие устройства: типы, конструкции.

Автотрансформаторы: назначение, особенности технических характеристик. Измерительные трансформаторы: назначение, особенности технических характеристик.
Схемы включения трансформаторов. Техническое обслуживание трансформаторов: периодичность осмотров, характерные неисправности силовых и измерительных трансформаторов, их причины и методы устранения.

Виды испытаний для обнаружения повреждений. Приборы и установки для испытаний. Типовая технология ремонта трансформаторов. Проверка и испытания отремонтированных трансформаторов.
	8
	2

	
	Тема 7. Кабельные линии электропередачи
Кабельные линии. Силовые и контрольные кабели: виды, основные технические характеристики, конструкция, область применения. Технология прокладки кабельных линий, способы, инструмент и приспособления. Приемосдаточные испытания кабелей. Эксплуатация кабельных линий.
	2
	2

	
	Тема 8. Воздушные линии электропередачи
Воздушные линии: назначение и устройство воздушных линий электропередач напряжением до 1000В и свыше 1000В, виды опор. Техническое обслуживание воздушных линий: основные функции, способы их выполнения. Испытание и техническая документация при приеме. Методы заземления контура. Виды работ при ремонте воздушных линий.
	8
	2

	
	Тема 9. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств
Распределительные устройства (РУ): назначение, типы, конструктивные исполнения. Понятие о комплектных РУ. Обслуживание РУ (2): основные задачи, последовательность действий персонала при обслуживании РУ, порядок проведения контрольных осмотров РУ различных типов, приборы контроля. Типовая технология ремонта РУ. Испытания и наладка аппаратов после ремонта.
	10
	2

	
	Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций
Устройство подстанций: основные элементы, их назначение, устройство.

Организация сменного и периодического надзора за состоянием и работой электрооборудования подстанций. Порядок сдачи-приемки смены.
Виды оборудования, находящегося под контролем. Сведения об АСУ для контроля за работой подстанции.

Действия персонала при техническом обслуживании оборудования. Подстанций. Аварийные ситуации.

Технический паспорт подстанций. Техническая документация.
	8
	2

	
	Тема 11. Оперативные переключения в распределительных устройствах
Оперативные переключения в распределительных устройствах. Схемы электрических соединений подстанций. Технология выполнения операций с коммутационной аппаратурой.
	2
	2

	
	Тема 12. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования
Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Правила технической эксплуатации (ПТЭ) и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок(ПТБ).Задачи персонала. Ответственность и надзор за выполнением Правил. Периодическая проверка знаний персонала по ПТЭ и ПТБ. Порядок присвоения квалификационных групп по электробезопасности.

Защитные средства: классификация, правила пользования.
	2
	2

	
	Тема 13. Устройство и эксплуатация преобразователей
Назначение и устройство электромагнитных преобразователей, их классификация. Управляемый выпрямитель. Разбор схем выпрямителя. Работа управляемого выпрямителя при питании электродвигателей. Реверсные схемы выпрямителей. Полупроводниковые преобразователи, неисправности и способы устранения. Силовые полупроводниковые приборы и модули, регуляторы напряжения, преобразователи частоты.
	4
	    2

	
	Тема 14. Техническое обслуживание ремонт элементов систем электроавтоматики

Назначение, устройство, принцип действия реле различных типов: классификация реле по принципу действия, по роду величины, по способу включения, по роду контактов. Схемы максимальной токовой защиты, схемы АПВ. Бесконтактные логические элементы и выключатели, назначение, конструкции принцип действия: интегральные микросхемы, триггер, логические цифровые узлы. Эксплуатация бесконтактных систем управления: микропроцессорные средства управления.
	4
	2

	
	Тема 15. Техническое обслуживание и ремонт промышленного предприятия

Электрооборудование металлорежущих станков: электрическая схема станка, принцип работы. Схема питания токарно-винторезного станка: электрическая схема станка, принцип работы. Электрооборудование насосных установок, электрическая схема станка, принцип работы. Электротермические установки. Электрооборудование мостовых кранов.

Лифты, устройство и схема питания. Релейная защита. Виды защит. Защитное отключение.
	10
	2

	
	Тема 16. Охрана труда, пожарная безопасность на предприятиях, охрана окружающей среды
Гигиена труда. Охрана труда. Система стандартов по безопасности труда. Причины аварий и несчастных случаев на производстве и их профилактика. Охрана окружающей среды.

Огнетушители, используемые при тушении электропроводки. Правила пользования огнетушителями, эвакуация при пожаре, оказание первой помощи при отравлении угарным газом и ожогах.
	2
	2

	
	Дифференцированный зачёт
	2
	2

	Всего
	96
	


Самостоятельная работа обучающихся:
    1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литератур (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

   2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
   3. Составление опорных конспектов по темам раздела.

  4. Самостоятельное изучение технической документации систем автоматизации электрического и электромеханического оборудования.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий; лабораторий электрических машин, электрических аппаратов, электрического и электромеханического оборудования, ремонта и обслуживания бытовых электрических приборов.

     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- средства мультимедиа

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- стенды для выполнения практических работ;

    - электрические машины;

- пускорегулирующая аппаратура;

    - осветительные элементы.
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.2.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
      основная учебная литература:
1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 464 с. 

1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 592 с. 

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240 с. 

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 368 с. 

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2018. – 416 с.  

2. дополнительная учебная литература: 

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 368 с. 

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2018. - 256 с.
4.2.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
   Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебник для учреждений среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.booksgid.com/technolgy/29397-jelektricheskoe-i.html, свободный. – Загл. с экрана.

  www profvibor.ru/node/423

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и осветительных приборов. Содержание труда. Выполнение работ.    Справочные материалы по охране труда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.books.

 HYPERLINK "http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.books.tr200.ru%2Fv.php%3Fid%3D330545" tr200.ru/v.php?id=330545, с регистрацией.

   http://forca.ru/knigi/pravila/pravila-organizacii-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya.html
   electricalscool.info /main.electromehanic
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и МДК.

      Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети в Интернет.
     Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачёт. 

.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Материаловедение», «Техническая механика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы экономики», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности». 

 Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты 

(освоенных компетенций)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

	- качество организации и выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования;

- качество оценивания эффективности работы электрического и электромеханического оборудования;
	Контрольная работа, 

выполнение лабораторно-практических работ.

	 ПК 1.2   Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.


	-точность подбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электрических устройств и систем, определения оптимальных вариантов его использования; 

-качество проведения анализа неисправностей электрооборудования;
	Контрольная работа, 

выполнение лабораторно-практических  работ.

	ПК 1.3  Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.
	-качество осуществления технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

-качество осуществления метрологической поверки изделий;
-точно производить диагностику оборудования и опре6деление его ресурсов;


	Контрольная работа, 

выполнение лабораторно-практических  работ.

	ПК1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования
	-  точность и грамотность заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;
	Зачет, 

выполнение лабораторно-практических  работ

	ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.
	- определять системы автоматического 

управления


	Лабораторно- практическая работа

	ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники.
	- выверять должностные обязанности 

исполнителей


	Лабораторно- практическая работа

	ПК 2.3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.


	- контролировать технологический процесс
	Лабораторно- практическая работа

	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты  
(освоенные общие компетенции) 
	Основные показатели оценки результата 
	Формы и методы контроля и оценки  

	ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии своей профессии
	- демонстрация интереса к избранной профессии; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах
	- экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по  производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов  профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.


	ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	· обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; 
· демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 
	Рейтинг выполнения работ на учебной практике; практических работ по решению профессиональных задач по разработке и модификации информационных систем.


	ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
	- демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
-демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности 
	 степень самостоятельности

 и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике.



	ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
	- получение необходимой информации  через ЭУМК  по дисциплинам;

- поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные
	Тестирование; подготовка рефератов, докладов, электронных презентаций, тематических кроссвордов. 


	ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
	- оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием  ИКТ.


	Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за  навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях.


	ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
	-участие в коллективном принятии решений по поводу наиболее эффективных путей выполнения работы;

-аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; 

-полнота представлений и реализация их на практике, о том, что успешность выполненной профессиональной задачи зависит от согласованности действий всех участников команды коллектива;

-успешность взаимодействия со студентами, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями производственной практики и  наставниками с производства.
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях.

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
	- обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности;

- оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; 

	-степень самостоятельности

 и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике.

	ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
	- обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности;

- оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач;
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях.

	ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
	- обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности;

- оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач;
	-   степень самостоятельности

 и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике.


6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	№/п
	Наименование оценочного средства
	Краткая характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1
	Доклад, сообщение
	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения  определённой учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
	Темы докладов, сообщений

	2. 
	Кейс-задача
	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы 
	Задания для решения кейс-задачи

	3.
	Контрольная 

работа
	Средство проверки умений

применять полученные знания для

решения задач определенного

типа по теме или разделу
	Перечень тем для

контрольных работ

Комплект контрольных

заданий по вариантам

	4.
	Рабочая тетрадь
	Дидактический комплекс,

предназначенный для

самостоятельной работы

обучающегося и позволяющий

оценивать уровень усвоения им

учебного материала.
	Образец рабочей тетради

	5.
	Тест
	Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.
	Фонд тестовых заданий


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
	вид учебных занятий
	Организация деятельности студента

	Лекция
	Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

	Практические занятия
	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

	Контрольная работа/индивидуальные задания
	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

	Реферат/курсовая работа
	Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата.

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по дисциплине.


	Практикум / лабораторная работа
	Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать название брошюры и где находится) и др.

	Коллоквиум
	Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.

	Подготовка к экзамену (зачету)
	При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.


8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Учебная и научная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с программой курса, компьютерные демонстрации, технические возможности для их просмотра и прослушивания. Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения.

Операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux.
9. Иные сведения и (или) материалы

9.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю 

     Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия включают: 

-лекции, на которых излагается теоретическое содержание курса; 

- практические работы, предназначенные для закрепления теоретического курса и приобретения студентами навыков работы;

- лабораторные работы, предназначенные для решения практических заданий с применением компьютерных моделирующих программ;

- выполнение индивидуального курсового проекта, предназначенного для применения всех полученных навыков для решения поставленной задачи.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины. 










PAGE  
1

