Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. заместителя директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ ________________М.Г. Ткаченко «______» ________________2020 г |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

текущего и промежуточного контроля успеваемости

По МДК 04.03.  Основы электромонтажных работ

| Направление подготовки (специальность) | 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» |
| --- | --- |
| Квалификация (степень) выпускника | техник |
| Форма обучения | очная |

Обнинск, 2020 г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК 04.03 «Основы электромонтажных работ» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС СПО) по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Разработчики:

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, преподаватель, Г.И. Козленко

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании предметной цикловой комиссии АТП и ТОЭ дисциплин

«_____» ____________ 2020 года, № протокола ________

Председатель предметной цикловой комиссии ________________ (Козленко Г.И.)

СОДЕРЖАНИЕ

| I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов | 4 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 4 |
| 2Объекты оценивания – результаты освоения УД | 6 |
| 3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД | 10 |

I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Область применения

Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен

для проверки результатов освоения МДК «Основы электромонтажных работ», основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения МДК «Основы электромонтажных работ» в соответствии с ФГОС специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и рабочей программой дисциплины

уметь:

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять пайку, лужение и другие виды слесарных операций;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- читать электрические схемы различной сложности, проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

- производить работы с измерительными электрическими приборами, электромонтажным инструментом и приспособлениями;

- проводить электрические измерения, снимать показания приборов;

- выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять сборку и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- выполнять сервисное обслуживание и ремонт бытовых приборов и машина;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

- технологические процессы монтажа осветительных и силовых электропроводок;

- технологические процессы монтажа кабельных линий;

- технологические процессы монтажа воздушных линий;

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу;

- основные неисправности бытовых электроприборов и машина;

- виды и причины износа электрооборудования бытовых приборов и машина;

Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у студентов следующих профессиональных и общих компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки электрооборудования. |
| ПК 4.2. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПК 4.3. | Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. Формы контроля и оценки результатов освоения УД

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных

компетенций в рамках освоения МДК. В соответствии с учебным планом специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», рабочей программой МДК «Основы электромонтажных работ» предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.

3.1.   Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по МДК «Основы электромонтажных работ» – экзамен, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов

самостоятельной работы, практических работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД.

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся выполнять чертежи; использовать формулы; применять различные методики расчета; анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания;

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ

могут быть представлены в методических указаниях по проведению практических

работ.

3.2.	Текущий контроль МДК 04.03. Выполнение электромонтажных работ

3.2.1.	Тестирование для проверки теоретических знаний по МДК 04.03. Выполнение  электромонтажных работ

Тест

1. К дополнительным средствам защиты от поражения электрическим током до 1000 В относятся:

а) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения

б) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов

в) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала

г) диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые

2. Состояние изоляции обмоток ремонтируемой электрической машины проверяют:

а) амперметром

б) мегомметром

в) ваттметром

г) омметром

3. Вид повреждений «нарушение контактов и разрушение соединений»:

а) механические

б) электрические

в) гальванические

г) моральные

4. Замыкание обмоток на корпус электродвигателя можно обнаружить:

а) омметром

б) амперметром

в) вольтметром

г) мегомметром

5. Условие не создающее в помещении повышенную опасность:

а) химически активная среда

б) возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования- с другой

в) высокая температура

г) токопроводящие полы

6.  Смертельно опасным для человека считается ток

а) 0,6 мА

б) 10 мА

в) 15 мА

г) 100 мА

7.  Допускается ли при работе около не огражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон?

а) допускается с группой 4 и выше

б) допускается

в) в виде исключения, когда рядом находится наблюдающий

г) не допускается

8. Назовите основные группы светильников  по способу установки:

а) встраиваемые

б) потолочные

в) подвесные

г) настенные

д) напольные

е) настольные

ж) венчающие

з) консольные

и) ручные

к) все перечисленные

9. Используемый монтажный инструмент при ремонте открытой проводки:

а) круглогубцы

б) пинцет

в) плоскогубцы

г) кусачки

д) паяльник

е) отвертка- индикатор

ж) нож

10. Напряжение опасное для жизни:

а) 220 В

б) 30 В

в) 40В

11. Асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками:

а) для соединения ротора с регулировочным реостатом

б) для соединения статора с регулировочным реостатом

в) для подключения двигателя к электрической сети

г) для подключения двигателя

12. Электроустановкой называют:

а) совокупность машин и аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии

б) совокупность машин и аппаратов, предназначенных для производства, преобразования электрической энергии

в) устройство, служащее для приёма и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты.

3.2.2. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по МДК 04.03 Выполнение электромонтажных работ

Вопросы для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету  по МДК  04. 03.  Выполнение электромонтажных работ

1.	Безопасные условия труда при выполнении электромонтажных работ

2.	Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ

3.	Технология выполнения работ по монтажу электропроводок

4.	Разметка установки светильников и распределительных коробок

5.	Технология монтажа осветительной арматуры, последовательного и параллельного питания светильников

6.	Технология монтажа скрытой и открытой  проводки

7.	Технология монтажа настенных, подвесных и встраиваемых светильников

8.	Технология зануления и заземления осветительных установок

9.	Технология монтажа  однофазного и трехфазного счетчика

10.	 Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу электрических сетей

11.	 Правила разделки проводов и кабелей

12.	 Виды и способы пайки жил проводов и кабелей

13.	 Способы соединения проводов и жил кабелей механическими зажимами

14.	 Технологическая карта рабочего процесса по монтажу воздушных и кабельных линий электропередач

15.	 Правила и приемы выполнения операций по сборке и монтажу кабельных линий электропередачи, безопасные приемы

16.	 Правила и приемы выполнения операций по сборке и монтажу воздушных линий электропередачи, безопасные приемы

17.	 Концевые и соединительные кабельные муфты, область их применения

18.	 Правила заделки и монтажа концевых и соединительных кабельных муфт

19.	 Прокладка кабеля в траншеях, кабельных каналах, трубах, коробах

20.	 Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу кабельных муфт

21.	 Правила разделки кабеля. Маскировка кабеля. Соединение жил кабеля

22.	 Выполнение операций опрессовки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте

23.	 Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте

24.	 Выполнение операций монтажа концевых и соединительных муфт на кабельной линии

25.	 Выполнение операций поиска неисправностей на кабельной линии

26.	 Выполнение операций монтажа концевых муфт на воздушной линии

4. Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания имеет единые критерии и описана в соответствующих

методических рекомендациях, в спецификации к итоговой аттестации.

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале.

-«отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «отлично» предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

- «хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет основной терминологией и понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

- «удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения, владеет только базовой терминологией.

- «неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не владеет терминологией.

ФОРМА  БИЛЕТА

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики

Техникум

УТВЕРЖДАЮ Председатель цикловой комиссии ______________/Козленко Г.И./ «__» ________ 201__ г.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ  БИЛЕТ № 01

по дисциплине: Основы электромонтажных работ

Билет № 1

- Безопасные условия труда при выполнении электромонтажных работ

2) Правила и приемы выполнения операций по сборке и монтажу воздушных линий электропередачи, безопасные приемы

Билет № 2

1) Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ

2) Правила заделки и монтажа концевых и соединительных кабельных муфт

Билет № 3

1) Технология выполнения работ по монтажу электропроводок

2) Правила разделки проводов и кабелей

Билет № 4

1) Разметка установки светильников и распределительных коробок

2) Концевые и соединительные  кабельные муфты, область их применения

Билет № 5

1) Технология монтажа осветительной арматуры, последовательного и параллельного питания светильников

2) Способы соединения проводов и жил кабелей  механическими зажимами

Билет № 6

1) Технология монтажа скрытой и открытой  проводки

2) Прокладка кабеля в траншеях, кабельных каналах, трубах, коробах

Билет № 7

1) Технология монтажа настенных, подвесных и встраиваемых светильников

2) Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу кабельных муфт

Билет № 8

1) Технология зануления и заземления осветительных установок

2) Правила и приемы выполнения операций по сборке  и монтажу кабельных линий электропередачи, безопасные приемы

Билет № 9

1) Технология монтажа  однофазного и трехфазного счетчика

2) Технологическая карта рабочего процесса по монтажу воздушных и кабельных линий электропередач

Билет № 10

1) Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу электрических сетей

2) Виды и способы пайки жил проводов и кабелей

Билет № 4

1) Правила выполнения монтажа асинхронных электродвигателей

2) Технология монтажа шкафов

Билет № 9

1) Технология монтажа трансформаторов напряжение к измерительным приборам

2) Технология монтажа рубильников и переключателей

Билет № 11

1) Технология монтажа рубильников и переключателей

2) Технология сборки и монтажа магнитного пускателя

Преподаватель _______________ Г.И. Козленко