МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

ТЕХНИКУМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ
        УТВЕРЖДАЮ:

  И.о.заместителя .директора 

   ИАТЭ НИЯУ МИФИ

 _______________ М.Г. Ткаченко
      «____» ________ 2020 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММа профессионального модуля
ПМ.04   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

код, наименование специальности

уровень образования среднее профессиональное
Форма обучения

	очная

	


Обнинск  2020
  Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Программу составил:

Преподаватель Техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ Козленко Григорий Иванович

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин специальностей  ТОЭ и РБ
Протокол №1 от «28» августа 2020 г.

Программа рассмотрена на заседании Методического Совета Техникума

Протокол №1 от «31» августа 2020 г.

	Председатель ПЦК                          

______________ Г.И. Козленко 
«28» августа 2020 г.
	Председатель   Методического Совета Техникума

 _________________ В.А. Хайрова

«31» августа 2020 г.


Составитель программы

__________________(Г.И. Козленко)

«28» августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
1.1. Область применения программы

        Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»      

        Рабочая программа профессионального модуля относится к профессиональному циклу и направлена на освоение общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки электрооборудования.

ПК 4.2. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 4.3. Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов;

уметь:

 - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

-производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;
-- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять пайку, лужение и другие виды слесарных операций;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- читать электрические схемы различной сложности, проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

- производить работы с измерительными электрическими приборами, электромонтажным инструментом и приспособлениями;

- проводить электрические измерения, снимать показания приборов;

- выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять сборку и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- выполнять сервисное обслуживание и ремонт бытовых приборов и машина;
знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.
- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 660 час, 
в том числе:

•
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 522час;

•
самостоятельная работа обучающегося – 138 час;

•
производственная практика – 180 час.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, включающих в себя способность: 

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 4.1. 
	Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки электрооборудования.

	ПК 4.2. 
	Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

	ПК 4.3. 
	Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок.

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3 
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

	ОК 10 
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ОК 11 
	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере


3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная практика
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	ПК 4.1-ПК 4.3
	МДК 04.01 Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования
	294
	198
	78
	-
	96
	-
	- 

	ПК 4.1-ПК 4.3
	МДК 04.02  Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
	138
	96
	23
	-
	42
	-
	-

	ПК 4.1-ПК 4.3
	МДК 04.03  Основы электромонтажных работ
	48
	48
	32
	-
	-
	-
	-

	
	Учебная  практика (по профилю специальности)
	180
	180
	
	
	
	
	180

	
	Всего:
	660
	522
	133
	-
	138
	-
	180


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание раздела дисциплины
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	МДК 04.01. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования

	Раздел 1. Электробезопасность 
на промышленных предприятиях
	Тема 1.1 Электробезопасность 
 Основные понятия, терминология. Требования безопасности предъявляемые к электроустановкам электролиниям, РУ и подстанциям до 1000в. Общие требования безопасности при обслуживании ЭУ.

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки.

Порядок прохождения медицинского осмотра, предварительные и периодические медицинские осмотры. Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения. Периодичность проверки знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций работников. Виды инструктажей, сроки и порядок их проведения. Производственное обучение на рабочем месте. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации.  Классы электроустановок по способу защиты от поражения электрическим током. Характеристика степеней защиты персонала и электрооборудования. Условные обозначения степеней защиты оболочек электрического оборудования напряжением до 1 кВ.  Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Право выдачи нарядов на производство работ. Ответственность допускающего к производству работ. Обязанности производителя работ. Оформление допуска к работе по наряду. Перерывы во время производства работ. Окончание работы, сдача приемка рабочего места, закрытие наряда. Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. Производство отключений в электроустановках. Принятие мер против ошибочных и самопроизвольных включений электрических аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов в электроустановках. Проверка отсутствия напряжения после отключения. Установка заземлений. Ограждение рабочего места.

	40
	

	
	Тема 1.2. 
Методы и средства обеспечение электробезопасности 

Условия поражения электрическим током. Понятие – электротравма, электроудар. 

Средства защиты от поражения током: защита от прикосновения к токоведущим частям установок, защитное заземление, зануление, защитное автоматическое включение. 
	4
	

	
	Тема 1.3. 
Защита от электромагнитных полей и излучений.

Источники электромагнитных полей и излучений. Единицы электромагнитных полей. Действие электромагнитный полей и излучений на человека. Средства защиты от действия электромагнитных полей: организационные, инженерно – технические, лечебно – профилактические, индивидуальные.
	6
	

	Раздел 2.

 Основы электробезопасности. 
	Тема 2.1. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

Подготовка и обучение персонала, ответственность за электробезопасность, технические мероприятия.

Нормативные документы, наряды- допуски, распоряжения, надзор за проведением работ.

Действие электрического тока на организм человека. Критерии электробезопасности. Особенности и виды поражения электрическим током. Характер воздействия на человека токов разного назначения. Влияние пути тока на исход поражения.

 Факторы, влияющие на степень поражения  

 электрическим током. Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников.  Защита от статического и атмосферного электричества. Защита от наведѐнных напряжений.  Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.  Защитные средства коллективные и индивидуальные, применяемые в электроустановках.  УЗО- принцип работы, устройство. Его применение в электросетях.  Испытания и измерения, работы по проверке изоляции, электрооборудования, требования к персоналу проводящему эти работы. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  Признаки опасных повреждений и состояний.

   Признаки внезапной смерти, биологической смерти, комы, артериального и венозного кровотечения, обморока, синдрома сдавливания нижних конечностей, переохлаждения и обморожения, открытого и закрытого перелома конечностей. Состав аптечки для оказания первой помощи и назначение аппаратов. Показания к проведению основных манипуляций.

	30
	

	Раздел 3. 

Техника безопасности при производстве работ.
	Тема 3.1. 

Меры безопасности при производстве работ.

ТБ при производстве слесарно-сборочных и монтажных работ. ТБ при производстве такелажных работ.  ТБ при производстве строительных и эл.монтажных работ.    ТБ при производстве работ с применением автомобилей, механизмов и лестниц.  Меры безопасности при ремонтных работах. 
	12
	

	Раздел 4. 

Обеспечение безопасных условий труда 

	Тема 4.1. 
Мероприятия по защите от опасностей механического травмирования.

Способы обеспечения защиты человека от механического травмирования. Коллективные средства защиты от механического травмирования: оградительные, предохранительные, тормозные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаки безопасности. Индивидуальные средства защиты.
	6
	

	
	Тема 4.2. 
Защита от шума и вибрации

Источники шума. Классификация производственных шумов. Влияние шума на организм человека. Допустимые уровни шума на рабочих местах. Методы и средства защиты от шума. Источники вибрации. Классификация вибраций. Нормирование вибрационных воздействий. Приборы контроля вибраций. Методы снижения вибраций на производстве
	12
	

	
	Тема 4.3. 
Защита от загрязнения воздушной среды

Источники загрязнения воздушной среды на машиностроительных предприятиях. Классификация вредных воздействий на воздушную среду и их влияние на организм человека. Методы и средства очистки воздуха от вредных примесей. Вентиляция промышленных предприятий. Расчет воздухообмена для обеспечения воздушной среды, соответствующей санитарным нормам.
	6
	

	
	Тема 4.4. Требования безопасности и безопасные приѐмы работ

Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. Порядок организации следования к месту работ. Порядок 

ограждения места работы, начало и окончание работы. 
	4
	

	Всего
	198
	


Самостоятельная работа обучающихся: 96 часов
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание раздела дисциплины
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	МДК 04.02. 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

	
	Тема 1. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов

Электроизмерительные приборы: классификация, назначение, условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов, принцип действия, устройство, схемы включения для различных измерений. Измерение электрических величин. Определение погрешности измерения.

Техническое обслуживание электроизмерительных приборов: функции обслуживания, приемы и средства их выполнения. Проверка приборов: методы, периодичность. Неисправности электроизмерительных приборов и методы их устранения.
	4
	2

	
	Тема 2. Ремонт электробытовых приборов
Электроприборы бытового назначения: классификация, назначение, принцип действия, устройство, основные эксплуатационные характеристики, электрические схемы.

Ремонт электробытовых приборов: методы диагностики, этапы ремонтных работ и их содержание, основные неисправности, методы их устранения. Контроль качества ремонта: методы и средства. Выполнение ремонта типовых электробытовых приборов.
	4
	2

	
	Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок

Осветительные электроустановки: назначение, классификация и конструкции. Схемы включения. Схемы и распределительные устройства осветительных электроустановок.

Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок. Сроки проведения ремонта и осмотра осветительного оборудования. Порядок проведения осмотров. Последовательность ремонтных операций. Инструменты и приспособления.
	12
	2

	
	Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры управления и защиты
Аппаратура управления и защиты: классификация, технические характеристики, конструкция и принцип действия. Технология технического обслуживания аппаратуры управления и защиты. Инструкция по эксплуатации: содержание, правила пользования.

Ремонт аппаратуры управления и защиты: регламент, содержание, основные неисправности, способы и средства их выявления и устранения.
	6
	    2

	
	Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин
Электрические машины, применяемых в промышленности и производстве: типы, конструкция, схемы соединения обмоток. Типовой технологический процесс монтажа электрических машин. Контрольные испытания перед сдачей в эксплуатацию: назначение, контролируемые параметры.

Техническое обслуживание электродвигателей: периодичность осмотров, основные неисправности, приборы для проверки.
Ремонт электрических машин: виды, регламент, типовая технология ремонта.

Технология сборки электрических машин после ремонта. Назначение пробного пуска электродвигателя.
	     6
	2

	
	Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов
Силовые трансформаторы: назначение, конструкции, системы охлаждения, схемы соединения обмоток. Переключающие устройства: типы, конструкции.

Автотрансформаторы: назначение, особенности технических характеристик. Измерительные трансформаторы: назначение, особенности технических характеристик.
Схемы включения трансформаторов. Техническое обслуживание трансформаторов: периодичность осмотров, характерные неисправности силовых и измерительных трансформаторов, их причины и методы устранения.

Виды испытаний для обнаружения повреждений. Приборы и установки для испытаний. Типовая технология ремонта трансформаторов. Проверка и испытания отремонтированных трансформаторов.
	8
	2

	
	Тема 7. Кабельные линии электропередачи
Кабельные линии. Силовые и контрольные кабели: виды, основные технические характеристики, конструкция, область применения. Технология прокладки кабельных линий, способы, инструмент и приспособления. Приемосдаточные испытания кабелей. Эксплуатация кабельных линий.
	2
	2

	
	Тема 8. Воздушные линии электропередачи
Воздушные линии: назначение и устройство воздушных линий электропередач напряжением до 1000В и свыше 1000В, виды опор. Техническое обслуживание воздушных линий: основные функции, способы их выполнения. Испытание и техническая документация при приеме. Методы заземления контура. Виды работ при ремонте воздушных линий.
	8
	2

	
	Тема 9. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств
Распределительные устройства (РУ): назначение, типы, конструктивные исполнения. Понятие о комплектных РУ. Обслуживание РУ (2): основные задачи, последовательность действий персонала при обслуживании РУ, порядок проведения контрольных осмотров РУ различных типов, приборы контроля. Типовая технология ремонта РУ. Испытания и наладка аппаратов после ремонта.
	10
	2

	
	Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций
Устройство подстанций: основные элементы, их назначение, устройство.

Организация сменного и периодического надзора за состоянием и работой электрооборудования подстанций. Порядок сдачи-приемки смены.
Виды оборудования, находящегося под контролем. Сведения об АСУ для контроля за работой подстанции.

Действия персонала при техническом обслуживании оборудования. Подстанций. Аварийные ситуации.

Технический паспорт подстанций. Техническая документация.
	8
	2

	
	Тема 11. Оперативные переключения в распределительных устройствах
Оперативные переключения в распределительных устройствах. Схемы электрических соединений подстанций. Технология выполнения операций с коммутационной аппаратурой.
	2
	2

	
	Тема 12. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования
Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Правила технической эксплуатации (ПТЭ) и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок(ПТБ).Задачи персонала. Ответственность и надзор за выполнением Правил. Периодическая проверка знаний персонала по ПТЭ и ПТБ. Порядок присвоения квалификационных групп по электробезопасности.

Защитные средства: классификация, правила пользования.
	2
	2

	
	Тема 13. Устройство и эксплуатация преобразователей
Назначение и устройство электромагнитных преобразователей, их классификация. Управляемый выпрямитель. Разбор схем выпрямителя. Работа управляемого выпрямителя при питании электродвигателей. Реверсные схемы выпрямителей. Полупроводниковые преобразователи, неисправности и способы устранения. Силовые полупроводниковые приборы и модули, регуляторы напряжения, преобразователи частоты.
	4
	    2

	
	Тема 14. Техническое обслуживание ремонт элементов систем электроавтоматики

Назначение, устройство, принцип действия реле различных типов: классификация реле по принципу действия, по роду величины, по способу включения, по роду контактов. Схемы максимальной токовой защиты, схемы АПВ. Бесконтактные логические элементы и выключатели, назначение, конструкции принцип действия: интегральные микросхемы, триггер, логические цифровые узлы. Эксплуатация бесконтактных систем управления: микропроцессорные средства управления.
	4
	2

	
	Тема 15. Техническое обслуживание и ремонт промышленного предприятия

Электрооборудование металлорежущих станков: электрическая схема станка, принцип работы. Схема питания токарно-винторезного станка: электрическая схема станка, принцип работы. Электрооборудование насосных установок, электрическая схема станка, принцип работы. Электротермические установки. Электрооборудование мостовых кранов.

Лифты, устройство и схема питания. Релейная защита. Виды защит. Защитное отключение.
	10
	2

	
	Тема 16. Охрана труда, пожарная безопасность на предприятиях, охрана окружающей среды
Гигиена труда. Охрана труда. Система стандартов по безопасности труда. Причины аварий и несчастных случаев на производстве и их профилактика. Охрана окружающей среды.

Огнетушители, используемые при тушении электропроводки. Правила пользования огнетушителями, эвакуация при пожаре, оказание первой помощи при отравлении угарным газом и ожогах.
	2
	2

	
	Дифференцированный зачёт
	2
	2

	Всего
	96
	


Самостоятельная работа: 42 часа
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание раздела дисциплины
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	МДК 04.03. 
Основы электромонтажных работ
	
	
	

	
	Тема 1. Выполнение электромонтажных работ.  Первая стадия: подготовительные и   заготовительные   работы.   Вторая   стадия: монтаж   электрических   сетей   и

электрооборудования
	2
	2

	
	Тема 2. Материалы и изделия для электромонтажных

работ. Классификация материалов и изделий для электромонтажных работ.


Основные материалы и изделия. Вспомогательные материалы и изделия. Проводниковые
изделия. Электрические кабели, провода и шнуры: назначение, устройство, обозначение, технические характеристики, область применения



  Монтажные и электроустановочные изделия и детали. Монтажные, ответвительные и коробки. Электроизоляционные материалы и изделия.


	4
	2

	
	Тема 3. Электромонтажный инструмент и оборудование

Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления.  Классификация электромонтажных инструментов, механизмов и приспособлений по видам работ, назначение. Разметочный   инструмент   и   приспособления, слесарно-монтажный инструмент, их технические характеристики, требования.

  Механизмы
и
инструменты
для
пробивных и

Электрифицированные, пневматические, пиротехнические инструменты, характеристики, требования, правила пользования

Практическая работа: 
Тема: Составление перечня инструментов и приспособлений для электромонтажных работ.
Тема: Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве
	4
2
2
	2

3
    3

	
	Тема 4. Ознакомление с инструментом для сварочных работ и сварочными аппаратами

Практическая работа: 

Тема: «Инструменты для сварочных работ»

Тема: Принадлежности и инструменты сварщика
	2

2

2
	    2

3

3

	
	Тема 5. Монтаж  светильников,  приборов  и  распределительных устройств осветительных электроустановок

Практическая работа: 

Тема: Установка светильников и приборов. Установка прожекторов. Зануление и заземление осветительных установок.

Тема: Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков.
 
	2

2

     2
	2

3

3

	
	Тема 6. Подготовка трас электропроводок

Практическая работа: 

Тема: Организация монтажа электропроводок. Разделка проводов и кабелей. Соединение и оконцовка проводов и кабелей.  Контроль качества контактных соединений.
	     2

     2


	2

     3



	
	Тема 7. Монтаж электропроводок

Практическая работа:

Тема: Монтаж открытых беструбных электропроводок и 

открытых электропроводок из защищенных кабелей

и трубчатых проводов.

Тема: Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок плоскими проводами.

Тема: Монтаж электропроводок на лотках и коробах и 

монтаж электропроводок в трубах.
	    2

    2

     2

     2
	     2

     3

     3

     3

	
	Тема 8. Устройство и монтаж кабельных линий

Практическая работа:

Тема: Прокладка кабельной линии в траншее.

Концевые заделки кабелей.

Тема: Прокладка кабельных линий на опорных конструкциях и в лотках. Прозвонка кабелей.
	     2

     2

     2
	     2

    3

    3

	
	Тема 9. Организация производства электромонтажных работ.

Практическая работа: 

Тема: Организация рабочего места и контроль качества электромонтажных работ
	     2

     2

     
	     2

     3

	Всего
	48
	


4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий; лабораторий электрических машин, электрических аппаратов, электрического и электромеханического оборудования, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- средства мультимедиа

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- стенды для выполнения практических работ;

    - электрические машины;

- пускорегулирующая аппаратура;

    - осветительные элементы.
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.2.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
МДК 04.01. «Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования»
           а) основная учебная литература:

1. Шеховцов В.П.      Справочное  пособие  по  электрооборудованию  и  электроснабже-нию  :  учеб.  пособие  /  В.П.  Шеховцов.  —  3-е  изд.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2019. — 136 с. — (Среднее профессиональное образование)

2. О. В. Пасютина.– Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования : учеб. пособие / О. В. Пасютина.– Минск : РИПО, 2015. – 115 с. 

3. Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Профессиональное образование). 

4. Красник В.В.   Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств: Производственно-практическое пособие   Красник В.В.   Издательство "ЭНАС" – 2016 – 320с. (среднее профессиональное образование)


б) дополнительная учебная литература: 

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Обязательны для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.  Издательство "ЭНАС"     2016. -   280 с. (среднее профессиональное образование)

2. Инструкция по переключениям в электроустановках.  Издательство "ЭНАС"   2017-  96 с. (среднее профессиональное образование)
МДК 04.02. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»
основная учебная литература:
Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учебное пособие / Киреева Э.А. — Москва : КноРус, 2019. — 319 с. — (СПО).
1. Беляков, Г. И. Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москв : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Профессиональное образование). 

2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование).

 Инструкция по переключениям в электроустановках.  Издательство "ЭНАС"  2017-   96 с. (среднее профессиональное образование)

дополнительная учебная литература: 
     1. Жулев А.Н., Барг И.Г., Коробанов С.В., Анахин Б.Н. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами. Инструкция введена в действие с 1 декабря 1998 г. Издательство "ЭНАС"-  2017-   80 с. (среднее профессиональное образование)

  2. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования: Справочник  Ящура А.И.

Издательство "ЭНАС"-   2017 -  504 с. (среднее профессиональное образование)

3.  Техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения Издательство "ЭНАС"- 2017 – 154 с. (среднее профессиональное образование)

МДК 04.03. «Основы электромонтажных работ»
основная учебная литература:
1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. - М.: Академия, 2013. 
2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2014.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Энергосервис. - М., 2014.
4. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). 

4.2.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
	Ссылка на информационный ресурс
	Наименование разработки в электронной форме
	Доступность

	http://ibooks.ru

	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов
	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

	http://e. lanbook.com
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань»
	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

	http://www.biblio-online.ru

	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Юрайт»
	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

	wwwю library.mephi.ru  
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) НИЯУ МИФИ
	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

	https://book.ru
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «КноРус»
	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и МДК.

      Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети в Интернет.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися программы модуля. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты 

(освоенных компетенций)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки электрооборудования.

	выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; 
выполнять  пайку, лужение и другие виды слесарных операций; 
	Устный фронтальный опрос. 

Текущие тестирования по темам программы. 

Контрольные работы по разделам программы. 

Экзамены по семестрам. 

Квалификационный экзамен. 

Анализ выполнения программ учебной и производственной практики ( освоение практических навыков и приобретение практического опыта)
- наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; 
экспертное заключение на выполненную практическую работу; 
- презентация выполненной работы
- наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; 
экспертное заключение на выполненную практическую работу;
 - презентация выполненной работы.

	 ПК 4.2.   Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.
	 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 
читать электрические схемы различной сложности, проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; 
производить работы с измерительными электрическими приборами, электромонтажным инструментом и приспособлениями; 
проводить электрические измерения, снимать показания приборов; 
	

	ПК 4.3. Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок
	выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок;  
выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
	

	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты  
(освоенные общие компетенции) 
	Основные показатели оценки результата 
	Формы и методы контроля и оценки  

	ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии своей профессии
	- демонстрация интереса к избранной профессии; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах
	- экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях,  при выполнении работ по  производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов  профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.


	ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	· обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; 
· демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственный практике 


	ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
	- демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
-демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной 
практике 


	ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
	- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях,

 - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 


	ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
	- демонстрация навыков использования информационно коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	практические работы, лабораторные работы,

собеседование.




	ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
	-участие в коллективном принятии решений по поводу наиболее эффективных путей выполнения работы;

-аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; 

-полнота представлений и реализация их на практике, о том, что успешность выполненной профессиональной задачи зависит от согласованности действий всех участников команды коллектива;

-успешность взаимодействия со студентами, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями производственной практики и наставниками с производства.
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях.

	ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
	 -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения заданий; рациональность организации деятельности и проявление инициативы в условиях командной работы.

-рациональность планирования и организации работы подчиненных 
-своевременность контроля и коррекции

 (при необходимости) процессов и результатов;
	практические работы, лабораторные работы,

собеседование.

	ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
	-демонстрация самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием. 

 
	- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях.

	ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
	-умение ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
	-экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике 

	ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	- Владение профессиональными определениями, техническими терминами, обозначениями и др.

Владение различными методиками поиска информации
	Наблюдение
за деятельностью обучающегося в процессе обучения

	ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
	- Проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности.  -Владение и использование современных технологий в
профессиональной  деятельности
	Наблюдение
за деятельностью обучающегося в процессе обучения


6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	№/п
	Наименование оценочного средства
	Краткая характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1
	Доклад, сообщение
	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения  определённой учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
	Темы докладов, сообщений

	2. 
	Кейс-задача
	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы 
	Задания для решения кейс-задачи

	3.
	Контрольная 

работа
	Средство проверки умений

применять полученные знания для

решения задач определенного

типа по теме или разделу
	Перечень тем для

контрольных работ

Комплект контрольных

заданий по вариантам

	4.
	Рабочая тетрадь
	Дидактический комплекс,

предназначенный для

самостоятельной работы

обучающегося и позволяющий

оценивать уровень усвоения им

учебного материала.
	Образец рабочей тетради

	5.
	Тест
	Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.
	Фонд тестовых заданий


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
	вид учебных занятий
	Организация деятельности студента

	Лекция
	Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

	Практические занятия
	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

	Контрольная работа/индивидуальные задания
	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

	Реферат/курсовая работа
	Реферат: Поиск литературы и составление библиографии   использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата.

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по дисциплине.

	Практикум / лабораторная работа
	Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать название брошюры и где находится) и др.

	Коллоквиум
	Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.

	Подготовка к экзамену (зачет)
	При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.


8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Учебная и научная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с программой курса, компьютерные демонстрации, технические возможности для их просмотра и прослушивания. Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения.

Операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux.

9. Иные сведения и (или) материалы

9.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю 
     Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 
Аудиторные занятия включают: 
-лекции, на которых излагается теоретическое содержание курса; 
- практические работы, предназначенные для закрепления теоретического курса и приобретения студентами навыков работы;

- лабораторные работы, предназначенные для решения практических заданий с применением компьютерных моделирующих программ;

- выполнение индивидуального курсового проекта, предназначенного для применения всех полученных навыков для решения поставленной задачи.
Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины. 
[image: image1][image: image2]









PAGE  
1

