Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

|  | Одобрено УМС ИАТЭ НИЯУ МИФИ Протокол №6-8/21 от 30.08.2021 г |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

текущего и промежуточного контроля успеваемости

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Электрические машины и аппараты»

| Направление подготовки (специальность) | 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования » |
| --- | --- |
| Квалификация (степень) выпускника | техник |
| Форма обучения | очная |

Обнинск, 2021

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине «Электрические машины и аппараты» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС СПО) по специальности среднего профессионального образования

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Разработчики:

ИАТЭ НИЯУ МИФИ техникум, преподаватель, Ю.В.Середкин

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании предметной цикловой комиссии ТОЭ и РБ дисциплин

« 30 » _сентября 2021 года, № протокола _2_

Председатель предметноцикловой комиссии ________________ (Г.И.Козленко)

СОДЕРЖАНИЕ

| I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов | 4 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 4 |
| 2Объекты оценивания – результаты освоения УД | 4 |
| 3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД | 5 |
| 4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации | 7 |
| II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД | 8 |
| Спецификация коллоквиума №1 | 8 |
| Спецификация коллоквиума №2 | 8 |
| Спецификация коллоквиума №3 | 8 |
| Спецификация коллоквиума №4 | 17 |
| III Промежуточная аттестация по УД | 19 |
| Спецификация экзамена | 21 |
| Вопросы экзаменационных билетов | 23 |

I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 Область применения

Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен

для проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) «Электрические машины и аппараты» основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины «Электрические машины и аппараты»

в соответствии с ФГОС специальности 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

умения:

подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий эксплуатации; рассчитывать и анализировать режимы работы оборудования с определенными параметрами и характеристиками;

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

знания:

Типовые узлы и устройства электрических машин  и аппаратов

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин

Сущность физических процессов, протекающих в электрических машинах и устройствах;

Принципы включения и построение электрических схем;

Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у студентов следующих профессиональных и общих компетенций

| Код компетенций | Компетенция |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК-3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК-5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных

компетенций в рамках освоения УД. В соответствии с учебным планом специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», рабочей программой дисциплины «Электрические машины и аппараты», предусматривается текущий и

промежуточный контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

– выполнение и защита лабораторных работ;

- сдача коллоквиума по пройденному материалу текущей темы;

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются

следующие формы текущего контроля – устный опрос.

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся читать электрические схемы; использовать формулы; применять различные методики расчета; анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания;

Список лабораторных работ:

- Лаб№1/1 «Изучение и освоение лабораторных стендов и приборов»-2час

- Лаб№1/2 «Исследование однофазного трансформатора»- 4час

- Лаб№2 «Исследование однофазного автотрансформатора»- 2час

- Лаб№3 «Исследование параллельной работы трансформаторов»- 4час

- Лаб№4 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя»- 4час

- Лаб№5«Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором»- 4час

- Лаб№6 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах»- 3час

- Лаб№7 «Исследование магнитного пускателя»-2час.

- Лаб№8 «Исследование нереверсивной и реверсивной схем управления асинхронным двигателем»-2час.

- Лаб№9 «Исследование схемы пуска двигателя постоянного тока –ДПТ в функции тока»

- Лаб№10 «Исследование схемы пуска и торможения двигателя постоянного тока –ДПТ в функции напряжения»

- Лаб№11 «Исследование схемы пуска асинхронного двигателя в функции времени»

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ

могут быть представлены в методических указаниях по проведению практических

работ.

Сдача коллоквиумов по пройденному материалу. Коллоквиум проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела.

Предусмотрено проведение следующих коллоквиумов:

- Коллоквиум №1 по разделу «Трансформаторы»

- Коллоквиум №2 по разделу «Бесколлекторные двигатели и генераторы»

- Коллоквиум №3 по разделу «Коллекторные двигатели и генераторы»

- Коллоквиум №4 по разделу «Электрические аппараты»

- Коллоквиум №5 по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты»

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки результатов обучения

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| подбирать устройства электротехники-электрические машины и аппараты, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Выполнение и защита лабораторных работ Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Выполнение контрольных работ Сдача коллоквиума |
| Усвоенные знания: |  |
| классификацию электротехнических приборов- электрических машин и аппаратов, их устройство и область применения; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Выполнение и защита лабораторных Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Выполнение контрольных работ Сдача коллоквиума |

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД «Электрические машины и аппараты» -экзамен, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов

самостоятельной работы, лабораторных работ и коллоквиумов, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД.

4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания имеет единые критерии и описана в соответствующих

методических рекомендациях, в спецификации к коллоквиумам и итоговой аттестации.

При оценивании лабораторной и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

-качество выполнения контрольных работ

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале.

-«отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения, не допускает ошибок в расчетах. Оценка «отлично» предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

- «хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет основной терминологией и понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

- «удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; допускает ошибки в расчетах,

не умеет доказательно обосновать собственные суждения, владеет только базовой терминологией.

- «неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в расчетах.

II ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ УД

Спецификация

коллоквиума №1 по УД «Электрические машины и аппараты»

1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД по разделу по разделу «Трансформаторы» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела по разделу «Трансформаторы»

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела по разделу «Трансформаторы», представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах.

4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Трансформаторы» состоит из устного опроса или письменной работы в зависимости от наполнения групп.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Трансформаторы»

3 Структура коллоквиума

3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Трансформаторы» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Трансформаторы».

- Объяснить устройство и принцип действия трансформатора.

- Что такое коэффициент трансформации и как его определить опытным путем?

- Почему мощность холостого хода принимают за магнитные потери, а мощность короткого замыкания за электрические потери в трансформаторе?

- Почему при опыте короткого замыкания ток в первичной обмотке достигает номинального значения при напряжении в несколько раз меньшем номинального?

- Привести схему замещения трансформатора и по ней объяснить режим Х.Х.

- Привести схему замещения трансформатора и по ней объяснить режим К.З.

- Что такое «группа» включения 3-х фазного трансформатора?

- Перечислить и пояснить требования к трансформаторам, включаемым на параллельную работу.

- Почему при нагрузке β'<βном КПД трансформатора уменьшается?

- Что определяют по значению напряжения короткого замыкания трансформатора?

- Что определяют по значению параметров холостого хода трансформатора?

- Привести и пояснить энергетическую диаграмму трансформатора.

- Дайте определение КПД трансформатора, как он практически рассчитывается?

- Объяснить устройство и принцип действия автотрансформатора.

- Что такое «проходная» мощность автотрансформатора? Напишите и объясните формулу  «проходной» мощности.

- Расскажите об условиях работы трансформаторов в выпрямительных установках, различных схем выпрямления. Приведите основные соотношения.

- Каким условиям должны удовлетворять трансформаторы для дуговой электросварки? Приведите их характеристики.

- Приведите и объясните вид внешних характеристик сварочного трансформатора.

Спецификация

коллоквиума №2 по УД  «Электрические машины и аппараты»

1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД  по разделу «Бесколлекторные машины» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела.

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.

- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;

- Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.

4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Бесколлекторные машины»

3 Структура коллоквиума

3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Бесколлекторные машины» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Бесколлекторные машины».

1.Расскажите об устройстве и принципе действия асинхронного двигателя.

2.Дайте определение скольжению А.Д, приведите формулу и объясните её.

3.Расскажите о регулировании скорости асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

4.Расскажите о генераторном и двигательном режиме работы синхронной машины, о возможном переходе из одного режима в другой.

5.Расскажите об устройстве и принципе действия синхронного двигателя.

6.Расскажите о конструкции синхронного двигателя, какие способы возбуждения С.Д. Вы знаете?

7.Как осуществляется пуск синхронного двигателя? Условия, при которых возможно включение.

8.Что такое синхронный компенсатор условия его работы и для чего он используется?

9.Как осуществляется пуск А.Д. с короткозамкнутым ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

10.Как осуществляется пуск А.Д. с фазным ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

11.Расскажите об устройстве и принципе действия однофазного асинхронного двигателя.

12.Расскажите о способах пуска однофазного асинхронного двигателя?

13.Расскажите о работе 3-х фазного АД в однофазной сети.

14.Расскажите о механических характеристиках А.Д. Приведите формулы, нарисуйте график.

15.Расскажите о способах регулирования скорости вращения ротора А.Д.

16.Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения частоты питающего напряжения.

17.Расскажите о включении АД путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?

18.Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения напряжения статора.

19. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения добавочного сопротивления в цепи ротора.

Спецификация

коллоквиума №3 по УД «Электрические машины и аппараты»

1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД по разделу «Коллекторные машины» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела.

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.

- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;

Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.

4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Коллекторные машины»

3 Структура коллоквиума

3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Коллекторные машины» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Коллекторные машины».

- Объясните устройство машины постоянного тока.

- Объясните принцип действия машины постоянного тока.

- Объясните назначение коллектора в машинах постоянного тока.

- Объясните устройство коллектора в машинах постоянного тока.

- Объясните принцип действия коллектора в машинах постоянного тока.

- Что такое «реакция якоря» машины постоянного тока?

- Объясните термины – «геометрическая нейтраль» и «физическая нейтраль» якоря.

- «Реакция якоря» - это вредное или полезное явление в МПТ и почему?

- Каким образом учитывается «реакция якоря»?

- По каким причинам возникает искрение на коллекторе МПТ?

- Какими способами и конструктивными мерами уменьшают искрение на коллекторе?

- Какие основные вредные явления возникают при искрении на коллекторе и как их устраняют?

- Какие виды возбуждения используются в машинах постоянного тока? В чем заключаются недостатки и преимущества каждого способа возбуждения?

- ДПТ НВ(Пар.В) схема включения, основные уравнения, механические характеристики.

- ДПТ ПВ схема включения, основные уравнения, механические характеристики.

- Как у ДПТ НВ можно регулировать скорость вращения?

- В чем заключаются достоинства ДПТ НВ?

- Какие недостатки ДПТ ограничивают их использование?

- Объясните принцип работы и устройство ДПТ параллельного возбуждения.

- С какой целью при пуске ДПТ ПАР. ВОЗБ. На регулировочном реостате устанавливают минимальное сопротивление?

- Какие способы регулировки частоты вращения возможны в двигателях параллельного возбуждения?

- Почему регулировочная характеристика двигателя параллельного возбуждения криволинейна?

- Какие характеристики двигателя параллельного возбуждения называют рабочими?

- Почему при увеличении нагрузки двигателя уменьшается частота вращения?

Спецификация

коллоквиума №4 по УД «Электрические машины и аппараты»

1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД по разделу «Электрические аппараты» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела.

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.

- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;

-Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.

4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Электрические аппараты»

3 Структура коллоквиума

3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Электрические аппараты» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Электрические аппараты»

- Дайте определение электрическим аппаратам.

- Для чего используется АВ (воздушный автомат)?

- Для чего служит дугогасящая решетка?

- Для чего служит расцепитель?

- Какие виды расцепителей используются в АВ?

- Как устроен и как действует электромагнитный расцепитель?

- Как устроен и как действует тепловой расцепитель?

- Назначение минимальной защиты.

- Отличие минимальной и нулевой защит.

- Каким образом реализуется минимальная защита?

- Каким образом реализуется нулевая защита?

- Дать определение ПМ – магнитный пускатель.

- Дать определение РМП – реверсивный магнитный пускатель.

- Рассказать работу РМП при пуске и реверсе АД.

- Какие условия накладываются на работу РМП при реверсе АД – асинхронного двигателя?

- Дайте определение ДА – дифференциальному автомату.

- Дайте определение КМ – контактору магнитному.

- В чем отличие ДА - дифавтомата от УЗО – устройства защитного отключения?

- Для каких нагрузок рекомендовано использовать КМ?

Спецификация

коллоквиума №5 по УД  «Электрические машины и аппараты»

1 Назначение коллоквиума – оценить уровень подготовки студентов по УД  по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты» с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание коллоквиума определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела.

3 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения раздела, представленным в рабочей программе УД:

знать:

-- Сущность физических процессов, протекающих в асинхронных и синхронных двигателях и генераторах.

- Принципы управления и включения различных схем, используемых в оборудовании;

- Типовые узлы и устройство асинхронных и синхронных двигателей и генераторов.

уметь:

- Определять и анализировать основные параметры работы электрических машин.

4 Структура коллоквиума

4.1 Коллоквиум по разделу состоит из устного опроса или письменной работы.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний -  коллоквиум.

2 Принципы отбора содержания коллоквиума: ориентация на требования к результатам освоения темы по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты»

3 Структура коллоквиума

3.1 Коллоквиум по разделу по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты» состоит из устного опроса или письменной работы.

5 Рекомендации по подготовке к коллоквиуму

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать конспекты лекций, отчеты ЛПЗ а также:

- учебники:

- интернет – ресурсы:

Чтобы успешно справиться с заданиями коллоквиума, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение и понимание вопроса – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверенны в своих силах! Желаем успеха!

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Контактно-релейные схемы управления и защиты»

- Какие функции возлагаются на аппараты релейной защиты?

- Какие требования предъявляются к аппаратам релейной защиты?

- Назовите основные виды реле, используемые в цепях управления и защиты?

- Назовите виды токовой защиты, их назначение, применение?

- Назовите виды защиты по напряжению, их назначение, применение?

- Для чего в схеме управления АД используется реле времени?

- Для чего используется блок-контакт в схеме управления АД?

- Каким образом АД защищается от перегрузки?

- Приведите схему пуска асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

- Приведите реверсивную схему управления асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

- Приведите схему пуска и управления в функции тока для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.

- Приведите схему пуска и управления в функции времени для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.

III ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УД

Спецификация экзамена

по дисциплине «Электронная техника»

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по УД «Электрические машины и аппараты» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОПОП специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», рабочей программой дисциплины «Электрические машины и аппараты»

2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения УД «Электрические машины и аппараты», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», рабочей программой УД «Электрические машины и аппараты»

знать:

классификацию электрических машин и аппаратов, их устройство и область применения;

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

параметры электрических машин и их использование;

принципы выбора и расчета электротехнических устройств и приборов;

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

свойства электромашин и аппаратов; проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

уметь:

подбирать устройства электротехники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

3 Структура экзамена

3.1 Вопросы экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД.

3.2 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен).

3.3 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний.

Третий вопрос – практический.

3.4 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем вопросам.

4 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД– экзамен в традиционной форме

2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения

знать:

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

параметры электрических схем и единицы их измерения;

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

уметь:

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

3 Структура экзамена

3.1.Задания экзамена предлагаются в традиционной форме.

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний.

Третий вопрос - практический связан с решением задачи.

3.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем вопросам.

4 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут.

7 Рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать конспекты лекций и материалы учебника.

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно свои ответы! Будьте уверены в своих силах.

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА:

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики

Техникум

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель цикловой комиссии ______________/ ./ |
| --- | --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 01

по дисциплине:

- Дайте определение трансформатора, расскажите о принципе его работы.

- Что такое синхронный компенсатор условия его работы и для чего он используется?

- Приведите реверсивную схему управления асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу

Преподаватель                                                                Ю.В.Середкин

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Электрические машины» для студентов специальности

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

1.Дайте определение трансформатора, расскажите о принципе его работы.

2. Приведите основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком при работе трансформатора.

3. Расскажите о режиме холостого хода трансформатора.

4. Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме Х.Х.

5. Расскажите о режиме короткого замыкания трансформатора.

6. Для чего и как проводится опыт короткого замыкания трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме К.З.

7. Расскажите о включении 3-х фазного трансформатора в работу.

8. Что такое «группа» соединения трансформатора? Приведите примеры.

9. Расскажите о включении трансформаторов на параллельную работу. При каких условиях эта работа возможна?

10. Дайте определение автотрансформатора, расскажите о принципе его работы.

11. Что такое «проходная» мощность автотрансформатора? Напишите и объясните формулу «проходной» мощности.

12. Расскажите об условиях работы трансформаторов в выпрямительных установках, различных схем выпрямления. Приведите основные соотношения.

13. Каким условиям должны удовлетворять трансформаторы для дуговой электросварки? Приведите их характеристики.

14. Расскажите о генераторном и двигательном режиме работы синхронной машины, о возможном переходе из одного режима в другой.

15. Расскажите об устройстве и принципе действия синхронного двигателя.

16. Расскажите о конструкции синхронного двигателя, какие способы возбуждения С.Д. Вы знаете?

17. Как осуществляется пуск синхронного двигателя?

Условия, при которых возможно включение.

18. Что такое синхронный компенсатор условия его работы и для чего он используется?

19. Расскажите об устройстве и принципе действия асинхронного двигателя.

20. Дайте определение скольжению А.Д, приведите формулу и объясните её.

21. Расскажите о регулировании скорости асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

22. Как осуществляется пуск А.Д. с короткозамкнутым ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

23. Как осуществляется пуск А.Д. с фазным ротором. Приведите схемы включения, расскажите о характеристиках.

24. Расскажите об устройстве и принципе действия однофазного асинхронного двигателя.

25. Расскажите о способах пуска однофазного асинхронного двигателя?

26. Расскажите о работе 3-х фазного АД в однофазной сети.

27. Расскажите о механических характеристиках А.Д. Приведите формулы, нарисуйте график.

28. Расскажите о способах регулирования скорости вращения ротора А.Д.

29. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения частоты питающего напряжения.

30. Расскажите о включении АД путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?

32. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения напряжения статора.

33. Расскажите о регулировании скорости вращения ротора АД путем изменения добавочного сопротивления в цепи ротора

34. Объясните устройство машины постоянного тока.

35.Объясните принцип действия машины постоянного тока.

36.Объясните назначение коллектора в машинах постоянного тока.

37.Объясните устройство коллектора в машинах постоянного тока.

38.Объясните принцип действия коллектора в машинах постоянного тока.

39.Что такое «реакция якоря» машины постоянного тока?

40.Объясните термины – «геометрическая нейтраль» и «физическая нейтраль» якоря.

41.«Реакция якоря» - это вредное или полезное явление в МПТ и почему?

42.Каким образом учитывается «реакция якоря»?

43.По каким причинам возникает искрение на коллекторе МПТ?

44.Какими способами и конструктивными мерами уменьшают искрение на коллекторе?

45.Какие основные вредные явления возникают при искрении на коллекторе и как их устраняют?

46.Какие виды возбуждения используются в машинах постоянного тока? В чем заключаются недостатки и преимущества каждого способа возбуждения?

47. Какие функции возлагаются на аппараты релейной защиты?

48.Какие требования предъявляются к аппаратам релейной защиты?

- Для чего в схеме управления АД используется реле времени?

- Для чего используется блок-контакт в схеме управления АД?

- Каким образом АД защищается от перегрузки?

- Приведите схему пуска асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

- Приведите реверсивную схему управления асинхронного двигателя, поясните её состав и объясните работу.

- Приведите схему пуска и управления в функции тока для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.

- Приведите схему пуска и управления в функции времени для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, поясните её состав и объясните работу.

- Назовите основные виды реле, используемые в цепях управления и защиты?

- Назовите виды токовой защиты, их назначение, применение?

- Назовите виды защиты по напряжению, их назначение, применение?