МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

- ТЕХНИКУМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.заместителя директора

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

_______________ М.Г. Ткаченко

«____» ________ 2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

МДК 01.01 Радиационный контроль и защита от ионизирующих излучений

название дисциплины

по специальности среднего профессионального образования

14.02.02   Радиационная безопасность

код, наименование специальности

уровень образования среднее профессиональное

Форма обучения

Очная

Обнинск  2020

Рабочая программа дисциплины «Радиационный контроль и защита от ионизирующих излучений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 14.02.02 «Радиационная Безопасность» (по отраслям)

Программу составил:

Преподаватель Техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ Якушева Анна Валериевна

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

Протокол №1 от «26» августа 2020 г.

Программа рассмотрена на заседании Методического Совета Техникума

Протокол №1 от «27» августа 2020 г.

| Председатель ПЦК ______________ Г.И. Козленко «26» августа 2020 г. | Председатель Методического Совета Техникума _________________ В.А. Хайрова «27» августа 2020 г. |
| --- | --- |

Составитель программы

__________________(А.В. Якушева)

«24» августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ… | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ					      13

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ						      14

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,    15 ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ                                                        21

9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛ                                                                   21

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

МДК 01.01 Радиационный контроль и защита от ионизирующих излучений

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее рабочая программа) – является частью профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 14.02.02 Радиационная безопасность (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Планировать и производить измерения радиационных параметров, отбор и подготовку проб технологических сред и объектов окружающей среды.

ПК 1.2. Осуществлять контроль за соблюдением процесса радиационных измерений.

ПК 1.3. Контролировать состояние защиты от излучений в процессе выполнения работ.

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение работ по дезактивации.

Программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников атомной отрасли при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения междисциплинарного курса:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проверки работоспособности приборов и измерительных систем;

- измерения радиационных параметров, в соответствии с методиками выполнения измерений;

- контроля правильной эксплуатации приборов и оборудования;

- контроля загрязненности поверхностей;

- регистрации и анализа результатов измерений радиационных параметров;

- измерения мощности дозы, общей, объемной или удельной активности радионуклидов в различных средах;

уметь:

- планировать проведение измерений любых радиационных параметров в различных условиях эксплуатации;

- выполнять проверку работоспособности приборов и измерительных систем;

- производить измерения радиационных параметров, в соответствии с методиками выполнения измерений;

- выполнять контроль правильной эксплуатации приборов и оборудования;

- снимать показания с приборов и измерительных систем;

- обрабатывать и регистрировать результаты дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений;

- проводить анализ результатов измерения;

- выполнять контроль загрязненности поверхностей;

- определять необходимые средства индивидуальной защиты;

- определять необходимые меры радиационной безопасности;

знать:

- основные понятия об атомных станциях;

- основные понятия о ядерных реакторах;

- основные правила эксплуатации атомных станций;

- эксплуатационные схемы оборудования радиационного контроля;

- расположение основного технологического оборудования;

- расположение оборудования радиационного контроля, точек отбора проб;

- источники образования и пути распространения радионуклидов на атомной станции;

- способы и методы защиты от ионизирующего излучения;

- правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;

- методы регистрации ионизирующих излучений;

- методики выполнения измерений;

- основы ядерной физики;

- основы ядерной энергетики;

- основы спектрометрии;

- основы дозиметрии;

- взаимодействие ионизирующих излучений с веществом;

- методы и средства дезактивации; основные положения теории защиты от излучений.

1.3.Количество часов рекомендуемое на освоение программы междисциплинарного курса:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  645 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  467 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 178 часов.

# 2. результаты освоения

Результатом освоения является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение радиационных измерений с использованием оборудования и систем радиационного контроля и профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Планировать и производить измерения радиационных параметров, отбор и подготовку проб технологических сред и объектов окружающей среды. |
| ПК 1.2. | Осуществлять контроль за соблюдением процесса радиационных измерений. |
| ПК 1.3. | Контролировать состояние защиты от излучений в процессе выполнения работ. |
| ПК 1.4. | Обеспечивать выполнение работ по дезактивации. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3.  Структура и Содержание  учебной дисциплины

3.1. Тематический план дисциплины

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Измерение и контроль радиационных параметров технологических сред и окружающей среды |  |  | 294 |  |
| 1 2 3 4 5 6 | ОК 1,ПК 1.4 Вводная. Необходимость атомной энергии человечеству |  | . |  |
|  |  | Тема 1 Основные понятия микромира | 4 | 1 |
|  | ОК 2 | Размеры и масса атома. Его строение. Уровни и спектры возбуждения. | 4 |  |
|  | ОК 2 | Атомное ядро. Размеры и масса. Ядерные силы. Схемы уровней. Время жизни и энергии переходов. | 4 | 2 |
|  |  | Тема 2 Радиоактивность и ионизующее излучение | 4 |  |
|  | ПК 1.1 | Радиоактивность и радиоактивный распад. Закон радиоактивного распада. Радиоактивные семейства. Альфа-распад и бета распад. Формулы, схемы и примеры. | 4 |  |
|  | ПК 1.1 | Взаимодействие ионизующего излучения с веществом. Лёгкие и тяжёлые заряженные частицы. Проникающее излучение | 4 |  |
|  | ПК 1.1 | Флюенс, поток, плотность потока и интенсивность. Примеры их оценки. | 2 |  |
| 7 | ПК 1.1 | Взаимодействие ТЗЧ с веществом. Удельная потеря энергии – тормозная способность вещества. Линейное и массовое выражения. Кривая Брэгга и пробег альфа-частиц. | 2 |  |
| 8 | ПК 1.1 | Взаимодействие ЛЗЧ с веществом. Ионизация, возбуждение и радиационные потери. Траектории движения. Экстраполированный пробег. Слой половинного ослабления |  |  |
| 9 | ПК 1.1 | Эффективное сечение (микро- и макроскопическое) взаимодействия. Примеры. Ход с энергией. |  |  |
| 10 | ПК 1.1 | Экспоненциальное ослабление узкого пучка. Геометрический фактор. Фактор накопления |  |  |
| 11 | ПК 1.1 | Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Фото – и Комптон – эффект. Образование пар. Зависимость от Е и Z. Длина пробега. |  |  |
| 12 | ПК 1.1 | Ядерные реакции. Законы сохранения энергии, импульса и числа нуклонов. Эндо- и экзо-термические реакции. Порог реакции. |  |  |
|  |  | Тема 3 Ядерные реакции |  |  |
| 13 | ПК 1.2 | Взаимодействие нейтронов с веществом. Роль энергии. Упругое и неупругое рассеяние. Радиационный захват. Реакции (n,p), (n,α) и (n,2n) |  |  |
| 14 | ПК 1.2 | Деление тяжёлых ядер. Две группы осколков. Пороговое деление. Примеры его использования. |  |  |
|  |  | Тема 4 Ионизационный метод регистрации излучения |  |  |
| 15 | ПК 1.3 | Ионизационный метод регистрации. Токовый и импульсный варианты. Ионизация и возбуждение. Энергия образования одной пары ионов. Коэффициент прилипания электрона. |  |  |
| 16 | ПК 1.3 | Вольт-амперная характеристика (ВАХ) газового разряда. Подвижность ионов и время собирания. Рекомбинация и диффузия. Шесть участков ВАХ. |  |  |
| 17 | ПК 1.3 | Работа и конструкция ионизационной камеры (ИК). Роль интенсивности излучения и давления газа. Измерение α-, β- и γ-активности. Счёт нейтронов. |  |  |
| 18 | ПК 1.3 | Импульсный и токовый режимы работы ИК. Индукционный эффект. Разрешающее время. |  |  |
| 19 | ПК 1.3 | Пропорциональный счётчик (ПС). Критическая область. Газовое усиление (ГУ), коэффициент ГУ. Повторные электронные лавины (послеразряды). Время собирания и мёртвое время. |  |  |
| 20 | ПК 1.3 | Счётная характеристика ПС, его эффективность и срок службы. Пример борного счётчика. |  |  |
| 21 | ПК 1.3 | Счётчики Гейгера-Мюллера. Несамогасящиеся и самогасящиеся варианты. Разрешающее время и мёртвое время. Галогенные счётчики. Эффективность регистрации. |  |  |
|  |  | Тема 5 Сцинтилляционный метод регистрации излучения |  |  |
| 22 | ПК 1.3 | Сцинтилляционные счётчики (СС). Природа сцинтилляций. Схема СС и назначение его узлов. Оценка амплитуды импульса СС. |  |  |
| 23 | ПК 1.3 | Характеристики и примеры органических и неорганических сцинтилляторов |  |  |
| 24 | ПК 1.3 | Время высвечивания сцинтиллятора. Быстрая и медленная компоненты. Раздельная регистрация смешанного (n, γ) излучения |  |  |
|  |  | Тема 6 Полупроводниковый метод регистрации излучения |  |  |
| 25 | ПК 1.3 | Полупроводниковые детекторы (ППД). Принцип действия. Схожесть с ИК. Преимущества ППД. |  |  |
| 26 | ПК 1.3 | Полупроводниковый (p, n) – переход. Ширина этой области и её увеличение. Регистрация ИИ ППД. Роль температуры. Схема включения. Подвижности электронов и дырок, времена их собирания. |  |  |
| 27 | ПК 1.3 | Типы ППД. Форма и величина импульса в них. |  |  |
|  |  | Тема 7 Дополнительные методы регистрации излучения |  |  |
| 28 | ПК 1.3 | Диэлектрические трековые детекторы. Физические основы их работы. Ионный взрыв. Применение в регистрации нейтронов. |  |  |
| 29 | ПК 1.3 | Детекторы прямого заряда. Принцип действия и конструкция. Примеры применения. Роль тока утечки. |  |  |
|  |  | Тема 8 Спектрометрия ионизующего излучения |  |  |
| 30 | ПК 1.3 | Спектрометрия излучений. Понятие спектра. Дискретные и непрерывные спектры. Интегральные и дифференциальные спектры. Примеры. |  |  |
| 31 | ПК 1.3 | Типы спектрометров разных видов излучения. Многоканальные анализаторы. Светосила и разрешение спектрометров. |  |  |
| 32 | ПК 1.3 | Спектрометры с амплитудным анализом. Одноканальные и многоканальные спектрометры. Схема антисовпадений. |  |  |
| 33 | ПК 1.3 | Спектрометрия ТЗЧ с помощью ИК и ППД. Примеры. |  |  |
| 34 | ПК 1.3 | Однокристальный СС для гамма-излучения. Функция отклика при разных энергиях гамма излучения. Фото-, Комптон- и парная составляющие. Практические примеры. |  |  |
| 35 | ПК 1.3 | ППД – спектрометрия гамма излучения и заряженных частиц. Германиевый и кремниевый детекторы. Роль охлаждения. |  |  |
| 36 | ПК 1.3 | Метод ядер отдачи для спектрометрии нейтронов. Дифференциальный и интегральный спектрометры нейтронов |  |  |
| 37 | ПК 1.3 | Времяпролётная спектрометрия нейтронов. Механический прерыватель и импульсный ускоритель для создания импульсного источника нейтронов. Светосила и энергетическое разрешение метода. Примеры. |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Лазерное излучение. Лазеры, лазерные установки и их применение в ядерной энергетике. | 2 | 2 |
|  | 9 | Термоядерные реакции. Реакции синтеза ядер. Температура зажигания. Термоядерные установки. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 32 |  |
|  | 1 | Определение периода полураспада 40К. |  |  |
|  | 2 | Способы определения Т1/2 для долгоживущих радиоизотопов. |  |  |
|  | 3 | Определение периода полураспада с применением векового уровня. |  |  |
|  | 4 | Определение количества нейтронов в среде с коэффициентом размножения k=…. |  |  |
|  | 5 | Определение количества тепла выделяемого при образовании Не4 из дейтерия Не2. |  |  |
|  | 6 | Решение задач на определение числа нейтронов возникающих в единицу времени в урановом реакторе. |  |  |
|  | 7 | Составление схемы распада гиперона плюс - сигма двойная. Составление таблицы «Классификация плазм по ядрам и по атомам». |  |  |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Строение атома и основные характеристики атомного ядра. Виды ионизирующих излучений. Законы сохранения энергии и импульса в ядерных реакциях. Экзоэнергетическая и эндоэнергетическая реакции. Источники нейтронов. Линейные ускорители Свойства элементарных частиц. Природа лазерного излучения Температура зажигания плазмы |  |  |
| Тема 1.2 Основы ядерной энергетики | Содержание |  | 58 |  |
|  | 1 | Ядерный реактор. Цепная реакция деления. Коэффициент размножения. Критические параметры. Развитие цепной реакции во времени. Делящиеся материалы. Гомогенный и гетерогенный реакторы. Коэффициент размножения в бесконечной среде. Число нейтронов на акт поглощения. Коэффициент использования тепловых нейтронов. Коэффициент размножения на быстрых нейтронах. Критическое состояние реактора. Критические размеры. Критическое уравнение. Минимальный критический объем. | 4 | 1 |
|  | 2 | Физические процессы в реальных реакторах. Сохранение критичности во времени. Снижение реактивности. Кампания реактора. Накопление продуктов деления. Выгорание топлива. Глубина выгорания. Воспроизводство ядерного топлива. Накопление плутония. Отравление реактора. Зашлаковывание. Температурный коэффициент реактивности. Температура активной зоны. Деформация конструкций. Кипение. Устойчивость реактора. | 4 |  |
|  | 3 | Устройство и классификация ядерных реакторов. Реакторы на тепловых нейтронах. Реактор на быстрых нейтронах. Реакторы на промежуточных нейтронах. Классификация энергетических реакторов по замедлителям и теплоносителям. Реакторные материалы. | 4 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Работа реактора. Реактивность и период реактора. Температурный коэффициент реактивности. Изменение состава ядерного топлива. Рабочие органы СУЗ и их характеристика. Пуск и выключение реактора. Тепловыделение и теплообмен в реакторах. | 2 | 2 |
|  | 5 | Тепловая энергия, материалы, биологическая защита. Отвод и преобразование тепла. Тепловая схема АЭС. Паротурбинный контур. Турбина. Первый контур. Распределение температуры по ячейке. Подогрев теплоносителя. Материалы. Радиационный рост объема. Радиационная ползучесть. Газовое распухание. Накопление продуктов деления. Радиационная стойкость. Топливо. Теплоносители и конструкционные материалы. Тепловыделяющие элементы (твэлы). Совместимость. Излучение реактора. Биологическая защита. | 4 |  |
|  | 6 | Реакторы атомных электростанций. Графитовые реакторы с отводом тепла водой. Первая в мире АЭС. Реакторы большой мощности кипящие (РБМК). Графитовые реакторы с газовым охлаждением. Магнококсовые реакторы. Усовершенствованные графитовые реакторы.(AGR). Легководяные реакторы. Водо-водяные энергетические реакторы(ВВЭР). Легководные корпусные кипящие реакторы. Тяжеловодные реакторы. Реакторы CANDU. Газоохлаждаемый, тяжеловодный реактор. Кипящие тяжеловодные реакторы. Реакторы на быстрых нейтронах. Области применения. безопасность. Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ). Атомные станции теплоснабжения (АСТ). | 4 |  |
|  | 7 | Исследовательские реакторы. Назначение. Активная зона. Петлевые, пучковые, импульсные реакторы. Усовершенствование топлива. | 2 |  |
|  | 8 | Основы ядерной энергетики. Состояние и проблемы развития ядерной энергетики. Основные типы АЭС. Основные правила эксплуатации атомных станций. Достоинства и недостатки АЭС по сравнению с другими электростанциями. Распространение радионуклидов на атомной станции. Радиоактивные отходы. Способы хранения отходов. Дезактивация на АЭС (Типы, виды, методы). Элементы обеспечение радиационной безопасности населения. | 4 |  |
|  | Практические занятия |  | 28 |  |
|  | 1 | Составление сравнительной таблицы различных типов реакторов |  |  |
|  | 2 | Построение графика хода изменений плотности потока нейтронов |  |  |
|  | 3 | Расчет элементарного шага решетки |  |  |
|  | 4 | Построение хода изменения реактивности при работе реактора и при остановках |  |  |
|  | 5 | Определение коэффициента использования тепловых нейтронов |  |  |
|  | 6 | Определение количества разделившегося горючего, выгоревшее за сутки работы реактора на определенной мощности |  |  |
|  | 7 | Определение реактивности и периода реактора |  |  |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Отравление работающего реактора. Температура активной зоны. Классификация энергетических реакторов по замедлителям и теплоносителям. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Реактивность и период реактора. Отвод и преобразование тепла. Реактор первой в мире АЭС. Назначение исследовательских реакторов. Критические параметры реактора. Особенности эксплуатации различных типов АЭС |  |  |
| Тема 1.3 Основы дозиметрии | Содержание |  | 44 |  |
|  | 1 | Основные понятия радиоактивности. Сущность радиоактивности. Радиоактивность и ее проявления. Активность и единицы активности. Общая, объемная и удельной активности радионуклидов в различных средах Закон радиоактивного распада. Физические свойства радиоактивных излучений. Естественная и техногенная радиоактивность. | 4 | 1 |
|  | 2 | Понятие о дозах. Дозы (поглощенная, экспозиционная, эквивалентная, эффективная и ожидаемая). Дозиметрические единицы. Вычисление мощностей доз. Изменение мощности дозы со временем. Керма-эквивалент и гамма-эквивалент источника. | 4 |  |
|  | 3 | Ионизирующее излучение. Виды ионизирующих излучений. Природные и техногенные источники ионизирующего излучения. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Единицы измерения ионизирующего излучения. | 2 |  |
|  | 4 | Взаимодействие фотонного излучения с веществом. Фотоэффект. Комптон-эффект. Эффект образования пар. Коэффициенты ослабления, передачи и поглощения энергии. Массовые коэффициенты. Зависимость коэффициентов от энергии фотонов и порядкового номера среды. Эффективный атомный номер вещества. Средняя энергия ионообразования. | 4 | 2 |
|  | 5 | Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Ионизационные и радиационные потери. Определение пробегов заряженных частиц в различных средах. Характеристики тормозного излучения. Микроскопические и макроскопические сечения взаимодействия нейтронов с веществом. | 2 |  |
|  | 6 | Расчет дозы внешнего и внутреннего облучения. Фоновое облучение человека. Дозы облучения от выбросов радионуклидов в атмосферу. Распространение радионуклидов в водной среде и расчет доз облучения от сбросов в водоемы. Определение доз облучения по измеряемым параметрам. Коэффициент биологической эффективности, ОБЭ от ЛПЭ. Оценка поглощенных и эффективных доз облучения. Определение эффективных доз на персонал и население. | 4 |  |
|  | 7 | Биологическое действие ионизирующих излучений. Факторы, влияющие на биологическое действие ионизирующих излучений. Внешнее, контактное и внутреннее облучение. Механизм биологического действия излучения. Радиочувствительность. Риски и вероятность заболеваний людей от радиоактивного облучения. Основные реакции организма человека на действие ИИ. Лучевая болезнь и ее лечение. | 4 |  |
|  | Практические занятия |  | 18 |  |
|  | 1 | Изучение связи активности радионуклида с ее весовым количеством |  |  |
|  | 2 | Изучение закона радиоактивного распада |  |  |
|  | 3 | Расчет радиационных полей, создаваемых источниками альфа-, бета- и гамма-излучения, а также источниками нейтронов |  |  |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Активность и единицы активности. Общая, объемная и удельной активности радионуклидов в различных средах. Закон радиоактивного распада. Виды ионизирующих излучений. Природные и техногенные источники ионизирующего излучения. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Единицы измерения ионизирующего излучения. Взаимодействие фотонного излучения с веществом. Расчет дозы внешнего и внутреннего облучения. Биологическое действие ионизирующих излучений. |  |  |
| Тема 1.4 Методы регистрации ионизирующих излучений | Содержание |  | 32 |  |
|  | 1 | Типы детекторов. Полупроводниковые, диэлектрические, трековые, сцинтилляционные, газонаполненные ионизационные детекторы, детектор прямого заряда. Энергетическое и временное разрешение детекторов. | 4 | 1 |
|  | 2 | Методы регистрации ионизирующих излучений. Ионизационный, люминесцентный, фотографический, твердотельные и жидкостные, химический и калориметрический методы. Вольт-амперная характеристика ионизационной камеры. Конденсаторная, токовая и импульсная ионизационные камеры. Особенности конструкции (цилиндрические и торцевые) и классификация счетчиков (пропорциональные, проточные, коронные, самогасящиеся, нейтронные). Характеристики газоразрядных счетчиков. Основные принципы определения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе. Радиометрия радона, торона и продуктов их распада. | 10 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 16 |  |
|  |  | Исследование газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. Определение зависимости величины мощности эквивалентной дозы гамма-излучения от расстояния между источником и детектором. Определение содержания радионуклидов (активности) в почве, воде, пищевых продуктах. Определение степени ослабления излучения за счет экранирования. |  |  |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Строение атомов Период полураспада, постоянная распада, среднее время жизни атомов Основной закон распада Активность абсолютная, регистрируемая, удельная, объемная Взаимодействие излучения с веществом Ослабление излучения веществом Связь активности радионуклида с массой |  |  |
|  |  | Общая характеристика нейтронов Вольтамперная характеристика ионизационных детекторов Принцип регистрации излучений ионизационными детекторами Ионизационные камеры Газоразрядные счетчики Камера Вильсона Диффузионная камера Пузырьковая камера Искровая камера Принцип работы сцинтилляционных радиометров Принцип работы полупроводниковых детекторов |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа над курсовым проектом Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Тема 1.1 Основы ядерной физики История создания модели ядра. Схемы распада наиболее распространенных радионуклидов - экологических загрязнителей. Типы и каналы ядерных реакций. Законы сохранения (электрический заряд, число нуклонов, энергии). Сравнение различных методов получения нейтронов. Выдающиеся ученые – ядерщики нашего региона. Воздействие лазерного излучения на человека. Частицы и античастицы в современной трактовке. Термоядерная установка токамак. Тема 1.2 Основы ядерной энергетики Темы рефератов, докладов и сообщений: Воспроизводство ядерного топлива. Реакторы будущего. Рабочие органы СУЗ. Твэлы. Совместимость. Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ). Усовершенствование топлива. Существующие и строящиеся АЭС. Тема 1.3 Основы дозиметрии Темы рефератов, докладов и сообщений: Исследования в области микродозиметрии. Дозиметрия высокоинтенсивного излучения. Открытие ионизирующих излучений. Вторичные процессы взаимодействия с биологической тканью. Физико-химические последствия взаимодействий. Беспороговая концепция радиационного воздействия. Тема 1.4 Методы регистрации ионизирующих излучений Темы рефератов, докладов и сообщений: Современные средства поражения. Ограничение облучения населения техногенными, природными и медицинскими источниками ионизирующего излучения. Выдающиеся ученые-физики и их открытия. |  |  | 98 |  |
| Раздел 2. Контроль состояния защиты от ионизирующих излучений и выполнение работ по дезактивации |  |  | 162 |  |
| Тема 2.1 Радиационная безопасность | Содержание |  | 64 |  |
|  | 1 | Правила работы с источниками ионизирующих излучений. Классификация работ с радиоактивными веществами. Правила работы с источниками излучений. Учет, хранение и - перевозка источников ионизирующих излучений. Правила перевозка источников ионизирующих излучений. | 4 | 1 |
|  | 2 | - Средства индивидуальной защиты. Выбор средств индивидуальной защиты и порядок их применения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Выбор спецодежды в соответствии с особенностями условий выполняемых работ. Пылезащитные, влагозащитные, термозащитные, для защиты от кислот и щелочей комплекты спецодежды. Дезактивируемость тканей. Санитарные пропускники и саншлюзы. | 2 |  |
|  | 3 | Основные нормативные документы по обеспечению радиационной безопасности. Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Соответствие планировки и оборудования помещений классу работ с использованием источников ионизирующего излучения. Соответствие систем вентиляции, газоочистки и канализации требованиям нормативных документов. Контроль соблюдения защиты рабочих мест от ионизирующего излучения. Методики контроля параметров радиационной безопасности. Предельно допустимые уровни радиации. | 4 | 2 |
|  | 4 | Организация контроля защиты от излучений. Выявление источников повышенной загрязненности, контроль выбросов вредных веществ в атмосферу. Определение необходимых средств индивидуальной защиты. Определение необходимых мер радиационной безопасности. Определение способов и методов защиты от ионизирующего излучения. Проверка работы системы аварийной сигнализации на особо опасных участках. | 4 |  |
|  | 5 | Классификация видов контроля внешнего облучения. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала. Контроль загрязненности производственных поверхностей, персонала и средств индивидуальной защиты. Контроль загрязненности воздушной среды радиоактивными аэрозолями и газами. Контроль загрязненности воды, почвы, растительности, пищевых продуктов. | 2 |  |
|  | 6 | Цели и задачи индивидуального контроля внешнего облучения. Методы контроля внешнего облучения (прямой, косвенный). Выбор метода контроля. Технический регламент дозиметрического контроля. Обоснование объема контроля. Порядок организации и проведения контроля. Вид контроля и контрольные уровни. Контролируемый контингент персонала. Периодичность контроля | 2 |  |
|  | 7 | Радиоактивные отходы. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. Образование и классификация радиоактивных отходов. Основные принципы радиационной безопасности и стадии обращения с радиоактивными отходами. Требования к сбору и удалению радиоактивных отходов из организации. Требования к долговременному хранению и / или захоронению радиоактивных отходов. Выбор места захоронения. Требования к порядку транспортирования РАО (транспортные упаковки, контейнеры, цистерны и емкости для перевозки РАО). Контроль за безопасностью при транспортировании РАО. Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий при обращении с РАО. | 4 | 2 |
|  | 8 | Дезактивация. Методы, средства и способы дезактивации помещений, оборудования, средств индивидуальной защиты. Требования к уборке и дезактивации помещений специализированной организации, оборудования и спецтранспорта. Обеспечение выполнения работ по дезактивации. | 4 |  |
|  | Практические занятия |  | 36 |  |
|  | 1 | Разработка плана проведения измерений в аварийной ситуации. |  |  |
|  | 2 | План отбора и подготовки пробы к транспортировке в районе аварии на АЭС. |  |  |
|  | 3 | Регистрация и анализ измерений с помощью дозиметрических приборов, построение графиков по полученным результатам. |  |  |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Методы снижения загрязненности рабочих поверхностей и оборудования радиоактивными веществами. Радиационные характеристики отработавшего ядерного топлива. Санитарные правила работы с закрытыми источниками ионизирующих излучений. Организация работ с открытыми источниками излучений. Радиоактивные отходы. Обращение с отходами. Их удаление. Правила перевозки радиоактивных источников. Требования к упаковке источников. Организация радиационного контроля. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала. Контроль загрязненности воздушной среды радиоактивными аэрозолями и газами, производственных поверхностей, персонала и средств индивидуальной защиты радиоактивными веществами. Эффективная и ожидаемая доза. Методы их нахождения. Ограничения природного облучения, определяемые НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности. Дозовые пределы облучения персонала и населения. Допустимые плотности потока при облучении персонала и населения. Использование дозовых коэффициентов в расчетах эффективных и эквивалентных доз. Допустимые объемные и удельные активности воздуха и воды, их использование при расчетах дозовых нагрузок облучаемых лиц. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты Керма. Воздушная и тканевая керма. Их физический смысл и практическое использование. |  |  |
| Тема 2.2 Защита от излучений | Содержание |  | 45 |  |
|  | 1 | Основные положения теории защиты от излучений. - Способы и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений. Гигиена труда при работе с открытыми радиоактивными источниками излучения Допустимые уровни излучений. Защита от альфа -излучения и бета –излучения. Защита от тормозного излучения электронов и β-частиц. Защита от гамма-излучений точечных источников. | 4 | 1 |
|  | 2 | Существующие типы защиты. Факторы, влияющие на проектирование всей защиты. Материалы, используемые для защиты от различных видов излучения. Геометрия защит. Узкий и широкий пучки излучения. - Геометрия широкого пучка. Компоновка защиты. Спектр излучения за защитой в узком и широком пучках в материалах. Концепция сечения выведения. Сечения выведения для гомогенных и гетерогенных сред. | 4 |  |
|  | 3 | Расчет защиты от ионизирующих излучений всех видов. Расчет необходимой кратности ослабления излучения (потоковых или дозовых характеристик) в заданной точке. Ограничение дозы выбором оптимальных условий проведения работы (пребывания). Защита без использования экранов. Универсальные таблицы Н.Г. Гусева для расчета защиты от фотонного излучения. Расчет защиты по кратности ослабления экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы и по заданной активности. Приближенный метод расчета защиты по слоям ослабления. Расчет защиты методом конкурирующих линий от немоноэнергетического источника. Защита от излучения продуктов деления. Расчёт защиты от нейтронного излучения. Расчет толщины защитных экранов при защите от гамма-излучения. | 6 | 2 |
|  | 4 | Способы обеспечения радиационной безопасности на атомных объектах. Аварии и поломки, приводящие к возникновению радиационной обстановки. Обеспечение радиационной безопасности на атомных объектах. О составе и конструкционных особенностях защиты ядерных энергетических установок. Защита активной зоны и систем охлаждения реактора. Способы обеспечения радиационной безопасности персонала и населения, проживающего вблизи атомных объектов. | 4 |  |
|  | Практические занятия |  | 27 |  |
|  | 1 | Решение задач различными способами по расчету защиты от ионизирующих излучений всех видов |  |  |
|  | Контрольная работа |  | 1 |  |
|  | 1 | Основные положения теории защиты от излучений. Общая методология решения задач расчета радиационной защиты. Значение проблемы защиты от ионизирующих излучений при использовании атомной энергии в мирных целях. Характеристики поля излучения в задачах радиационной защиты. Классификация защит по назначению, по типам, по геометрии, по компоновке. Закон ослабления излучения в геометрии узкого пучка. |  |  |
|  |  | Поля излучения источников различных геометрических форм без защиты и без учета рассеянного излучения (за защитой без учета рассеянного излучения). Поля излучений линейных, поверхностных, объемных источников за защитой. Защита от гамма-излучения (корпускулярного излучения) временем, количеством, расстоянием. Зависимость факторов накопления от регистрируемого эффекта, характеристик источника, характеристик защитной среды, взаимного расположения источника защиты и детектора. Выбор защитных материалов. Методики расчета защиты от различных видов излучения. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа над курсовым проектом Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Тема 2.1 Радиационная безопасность: Изучение нормативных документов по обращению с радиоактивными отходами. Изучение способов дезактивации помещений, оборудования, средств индивидуальной защиты. Темы рефератов, докладов и сообщений: «Радоновая проблема» в современном мире. Радиационные аварии и их экологические последствия. Атомная энергетика и окружающая среда в настоящем и будущем. Чернобыльская катастрофа и ее влияние на развитие атомной энергетики в России и мире. Расчет радиационных полей, создаваемых источниками альфа-, бета- и гамма-излучения, а также источниками нейтронов. Расчет времени работы, расстояния от источника до рабочего места, а также активности источника. Расчет пробегов и ослабления α- и β- частиц в воздухе, биологической ткани и других среда. Тема 2.2 Защита от излучений: Темы рефератов, докладов и сообщений: Сообщение «Значение проблемы защиты от ионизирующих излучений при использовании атомной энергии в мирных целях»; Доклад «Выбор защитных материалов в зависимости от вида излучения и его интенсивности»; Реферат «Практические методы расчета защиты от фотонного излучения точечных источников»; Домашняя работа: «Расчета защиты от излучения продуктов деления (нейтронов)» , «Расчета защиты от излучения по заданным параметрам» |  |  | 52 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) по МДК 01.01 |  |  | 30 |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов): 1. Обеспечение радиационной безопасности при переработке отработавшего ядерного топлива. 2. Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. 3. Обращение и утилизация радиоактивных отходов. |  |  |  |  |
| 4. Размещение радиационных объектов и зонирование территорий. 5. Хранение, упаковка и перевозка источников излучения. 6. Сбор и удаление твердых радиоактивных отходов. 7. Организация работ с открытыми источниками излучения. 8. Расчет защиты от гамма-излучения продуктов деления урана-235. 9. Организация индивидуального дозиметрического контроля на предприятии. |  |  |  |  |

# 4. условия реализации рабочей програмы учебной дисцеплины

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебных кабинетов «Радиационного контроля», «Обслуживания и испытаний приборов радиационного контроля», лаборатории «Радиационного контроля и защиты от ионизирующих излучений» и «Радиотехнической мастерской».

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий, рабочих мест:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- дозиметрические приборы различного типа (стационарные и портативные, радиационного мониторинга и индивидуального контроля, радиометры и спектрометры);

- персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет;

- методические пособия, справочная литература;

- наглядные пособия, планшеты;

- спектрометрические комплексы: альфа-спектрометр МКС-01А «Мультирад-АС», бета-спектрометр сцинтилляционный СКС-07 «Кондор», гамма-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-Гамма» для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов;

- лабораторные комплексы: «Исследование газоразрядного счетчика», «Экспериментальная проверка закона Пауссона», «Измерения периода полураспада долгоживущего изотопа»;

- методические пособия.

# 4.2. 1. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативные документы:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009 г. – 100 с.

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010): Санитарные правила и нормативы. – М., Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010 г. – 83 с.

Основная:

- Кутьков В.А. 
Радиационная безопасность персонала атомных станций : Учеб. пособие / В.А. Кутьков, В.В. Ткаченко, В.П. Романцов. - М. : Атомтехэнерго ; Обнинск : ИАТЭ, 2003. - 344 с.  
Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ХР(99)

Дополнительная:

- Сахаров, В.К. Введение в теорию переноса и физику защиты от ионизирующих излучений [Электронный ресурс] : учебного пособия для вузов / В. К. Сахаров. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2013. - ISBN 978-5-7262-1769-7

- Коннова, Л. А. Основы радиационной безопасности [Электронный ресурс] [Текст] : учебное пособие / Коннова Л. А., Акимов М. Н. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 164 с. - ISBN 978-5-8114-4639-1.

- Крамер-Агеев, Е.А. Инструментальные методы радиационной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. А. Крамер-Агеев, В. С. Трошин. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. - ISBN 978-5-7262-1435-1.

- Мархоцкий, Я. Л. Основы радиационной безопасности населения : учебное пособие / Я. Л. Мархоцкий. — 2-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 224 с. — ISBN 978-985-06-2428-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65267

- Елохин, А. П. Методы и средства систем радиационного контроля окружающей среды : монография / А. П. Елохин. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2014. — 520 с. — ISBN 978-5-7262-1957-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103213

- Основы радиационного контроля на АЭС : Учеб. пособие / В.А. Кутьков, В.В. Ткаченко, В.П. Романцов; Ред. В.А. Кутьков, Ред. В.В. Ткаченко. - М. : Росэнер-гоатом ; Обнинск : ИАТЭ, 2005. - 268 с.  
 Экземпляры: всего:50

- Артемьев Б. В. 
Радиационный контроль : учеб. пособие для студ. вузов / Б. В. Артемьев, А. А. Буклей ; ред. В. В. Клюев. - 2-е изд. - М. : Спектр, 2013. - 192 с. : ил. - (Диагно-стика безопасности)
 Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(1), ХР(11)

4.2.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

|  | Наименование разработки в электронной форме | Доступность |
| --- | --- | --- |
| http://ibooks.ru | Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов | Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет |
| http://e. lanbook.com | Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань» | Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет |
| http://www.biblio-online.ru | Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Юрайт» | Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет |
| wwwю library.mephi.ru | Электронно-библиотечная система (ЭБС) НИЯУ МИФИ | Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет |
| https://book.ru | Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «КноРус» | Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет |

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация междисциплинарного курса предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно на предприятиях атомной отрасли.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) является освоение МДК 01.01.

При работе над курсовой работой (проектом) для обучающихся проводятся консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проведение радиационных измерений с использованием оборудования и систем радиационного контроля»

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Планировать и производить измерения радиационных параметров, отбор и подготовку проб технологических сред и объектов окружающей среды. | - умение планировать проведение измерений любых радиационных параметров в различных условиях эксплуатации; - знание эксплуатационных схем оборудования радиационного контроля и их расположения; - качество измерения радиационных параметров в соответствии с методиками выполнения измерений; - точность регистрации и анализа результатов измерений радиационных параметров; - точность и грамотность оформления технологической документации. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю. Защита курсового проекта. |
| Осуществлять контроль за соблюдением процесса радиационных измерений. | - знание методов регистрации ионизирующих излучений; - умение эксплуатировать приборы и оборудование; - грамотность проверки работоспособности приборов и измерительных систем, контроль их правильной эксплуатации - точность снятия показаний приборов и измерительных систем; - качественность обработки и регистрации результатов дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений; - знание и соблюдение методик выполнения измерений; - точность и грамотность оформления технологической документации. |  |
| Контролировать состояние защиты от излучений в процессе выполнения работ. | - умение выполнять контроль загрязненности поверхностей и воздуха на рабочих местах; - умение соблюдать необходимые меры адиационной безопасности; - умение выбирать необходимые средства индивидуальной защиты; - знание способов и методов защиты от ионизирующего излучения и правильное их использование; - качество рекомендаций по защите от излучений. |  |
| Обеспечивать выполнение работ по дезактивации. | - знание и умение применить правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами; - выбор и использование методов и средств дезактивации; - точность и грамотность оформления технологической документации. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области организации и проведения работ по радиационным измерениям. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проведения работ по радиационным измерениям; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области проведения работ по радиационным измерениям; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование современных технологий для обеспечения информационной безопасности |  |
| Работать в. коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области организации и проведения работ по радиационным измерениям |  |

# 6.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| №/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доклад, сообщение, диалог | Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определённой учебно-практической, учебно-исследовательской темы. | Темы докладов, сообщений. |
| 2 | .Реферат | Краткое изложение в письменном виде основных положений изучаемого источника | Темы рефератов. . |
| 3 | Контрольная работа | Письменный опрос с целью проверки качества и объема лексических и уровня грамматических знаний и навыков | Темы контрольных работ. |

- 7. Методические указания для обучающихся по освоению	 учебной дисциплины

| Вид учебных занятий | Организация деятельности студента |
| --- | --- |
| Практические занятия | Выполнение практических заданий, упражнений с целью реализации задач, сформулированных содержанием программы дисциплины. Подготовка ответов к контрольным вопросам. |
| Контрольная работа | При подготовке к контрольной работе обучающийся работает с теоретическими разделами учебных пособий. |
| Реферат | Выбранная тема должна содержать определенную проблему и по объему и степени полноты раскрытия содержания должна соответствовать уровню среднего профессионального образования. Поиск литературы и составление библиографии, изложение основных аспектов проблемы. Соблюдение требований к структуре и оформлению реферата |
| Сообщение | Выбрать тему сообщения, согласовать ее с преподавателем. Сформулировать поисковые слова и ключевые понятия по теме. |
| Подготовка к зачету | При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и другие источники. |

- 8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

- В целях  формирования иноязычных коммуникативных компетенций наиболее эффективен метод применения следующих информационных технологий:.

- 1.Электронные учебники.

- 2. Компьютерные презентации.

9 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю:

практические занятия, которые могут проводиться, как в традиционной форме, так и  с компьютерными обучающими программами, позволяющими  обучающимся  использовать возможность  удаленного доступа к учебному материалу;

проектная технология  (подготовка презентаций) дает возможность обучающемуся использовать свои идеи для реализации поставленной задачи в удобной форме;

Разработчик:                                                                   Якушева Анна Валериевна

Преподаватель Техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ